## Plasma Calibration Curves
File 1. Linearity. Plasma Calibration Curves
Concentración (µg/mL) | Curve 1 (Area) | Curve 2 (Area) | Curve 3 (Area) | Average Calibration Curve | Standard deviation | Coefficient of Variation C.V. ( %) | Standard error
0.1 | 1314 | 1261 | 1228 | 1267.6667 | 43.3859 | 3.4225 | 25.0785
0.5 | 6558 | 6503 | 5924 | 6328.3333 | 351.2411 | 5.5503 | 203.0296
1 | 13540 | 12772 | 11755 | 12689 | 895.3899 | 7.0564 | 517.5664
5 | 72532 | 75861 | 65494 | 71295.6667 | 5292.9257 | 7.4239 | 3059.4946
10 | 143949 | 144145 | 130119 | 139404.3333 | 8041.9317 | 5.7688 | 4648.5154
50 | 755490 | 811864 | 726723 | 764692.3333 | 43310.0413 | 5.6637 | 25034.7059
100 | 1532759 | 1708764 | 1547416 | 1596313 | 97660.7775 | 6.1179 | 56451.3165
Curve | Slope | Intercept | R2
1 | 15327 | 3898.1 | 0.9999
2 | 17040 | 11111 | 0.9994
3 | 15413 | 11297 | 0.9991
Average | 15926.6667 | 8768.7 | 0.9996
Standard deviation | 965.1333 | 4219.0884 | 0.00040415
Standard error | 557.8805 | 2438.7794 | 0.00023361