## Standard Calibration Curves
File 4: Standard Calibration Curves
Concentración (µg/mL) | Curve 1 (Area) | Curve 2 (Area) | Curve 3 (Area) | Average Calibration Curve | Standard deviation | Coefficient of Variation C.V. ( %) | Standard error
0.1 | 1994 | 2186 | 1968 | 2049.3333 | 119.0686 | 5.8101 | 68.8258
0.5 | 10337 | 10125 | 12824 | 11095.3333 | 1500.8172 | 13.5266 | 867.5244
1 | 20699 | 21811 | 23492 | 22000.6667 | 1406.1267 | 6.3913 | 812.79
5 | 102112 | 111857 | 117385 | 110451.3333 | 7732.9203 | 7.0012 | 4469.8961
10 | 200554 | 214924 | 223706 | 213061.3333 | 11687.8536 | 5.4857 | 6755.9847
50 | 986349 | 1061832 | 1132507 | 1060229.3333 | 73092.1791 | 6.894 | 42249.8145
100 | 1872781 | 2123216 | 2302169 | 2099388.6667 | 215683.379 | 10.2736 | 124672.4734
Curve | Slope | Intercept | R2
1 | 18831 | 8219.9 | 0.9994
2 | 21216 | 1624.8 | 1
3 | 22967 | 1751.8 | 0.9999
Average | 21005 | 2697.6 | 1
Standard deviation | 2076.0829 | 3771.5556 | 0.00032146
Standard error | 1200.0479 | 2180.09 | 0.00018581