## RRFs
Standard name | Concentration in standard (µg/mL) | Molecular formula | Monoisotopic mass | calculated m/z for [M-H]- | RT ESI(-) (min) | Peak area | Response factor | Relative response factor (relative to PE(15:0-18:1)(d7)
PE(15:0-18:1)(d7) | 5.3 | C38H67D7NO8P | 710.5591 | 709.5519 | 9.09 | 636413.6 | 120078.0377 | 1
PG(15:0-18:1)(d7) | 26.7 | C39H68D7O10P | 741.5537 | 740.5464 | 6.99 | 4392039.34 | 164495.8554 | 1.3699
LPE(18:1)(d7) | 4.9 | C23H39D7NO7P | 486.3451 | 485.3379 | 2,76+2,94 | 671652.23 | 137071.8837 | 1.1415