## RSME - Offset Regression
FSO | 761511
Participant 1 | [6 empty] | Participant 2 | [6 empty] | Participant 3 | [5 empty] | Participant 4 | [6 empty] | OVERALL
Offsets | [6 empty] | Offsets | [6 empty] | Offsets | [5 empty] | Offsets | [6 empty] | 2.777%
CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7
1.3751 | 1.1346 | 0.78357 | 0.86238 | 0.76351 | 1.3871 | 1.9762 | 1.4051 | 0.53883 | 1.1542 | 2.395 | -0.31214 | -0.30855 | 0.58071 | 1.8453 | 1.7529 | 2.77 | 3.5789 | 2.7125 | 4.5359 | 2.7513 | 2.2434 | 1.71 | 2.2242 | 1.05 | 2.1315 | 2.1429
Offsets CH_1: Actual Distance | Actual Distance | [6 empty] | Actual Distance | [5 empty] | Actual Distance
CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09
2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19
3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29
Actual Distance CH_1: Offset Distance | Offset Distance | [6 empty] | Offset Distance | [5 empty] | Offset Distance
CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7
1.3751 | 1.1346 | 0.78357 | 0.86238 | 0.76351 | 1.3871 | 1.9762 | 1.4051 | 0.53883 | 1.1542 | 2.395 | -0.31214 | -0.30855 | 0.58071 | 1.8453 | 1.7529 | 2.77 | 3.5789 | 2.7125 | 4.5359 | 2.7513 | 2.2434 | 1.71 | 2.2242 | 1.05 | 2.1315 | 2.1429
2.4651 | 2.2246 | 1.8736 | 1.9524 | 1.8535 | 2.4771 | 3.0662 | 2.4951 | 1.6288 | 2.2442 | 3.485 | 0.77786 | 0.78145 | 1.6707 | 2.9353 | 2.8429 | 3.86 | 4.6689 | 3.8025 | 5.6259 | 3.8413 | 3.3334 | 2.8 | 3.3142 | 2.14 | 3.2215 | 3.2329
3.5651 | 3.3246 | 2.9736 | 3.0524 | 2.9535 | 3.5771 | 4.1662 | 3.5951 | 2.7288 | 3.3442 | 4.585 | 1.8779 | 1.8815 | 2.7707 | 4.0353 | 3.9429 | 4.96 | 5.7689 | 4.9025 | 6.7259 | 4.9413 | 4.4334 | 3.9 | 4.4142 | 3.24 | 4.3215 | 4.3329
4.6651 | 4.4246 | 4.0736 | 4.1524 | 4.0535 | 4.6771 | 5.2662 | 4.6951 | 3.8288 | 4.4442 | 5.685 | 2.9779 | 2.9815 | 3.8707 | 5.1353 | 5.0429 | 6.06 | 6.8689 | 6.0025 | 7.8259 | 6.0413 | 5.5334 | 5 | 5.5142 | 4.34 | 5.4215 | 5.4329
Offset Distance CH_1: Predicted Counts | Predicted Counts | [6 empty] | Predicted Counts | [5 empty] | Predicted Counts
CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7
-473653.357 | -515272.7668 | -582274.1771 | -566551.4455 | -586341.2147 | -471670.1342 | -383393.6365 | -468698.226 | -633737.5528 | -511746.0247 | -330814.6867 | -846994.572 | -845972.9296 | -624640.2369 | -401490.6452 | -414767.5055 | -290002.5725 | -219092.986 | -295903.8907 | -159178.6981 | -291910.7339 | -348951.0435 | -421073.9875 | -351322.5024 | -530719.4409 | -362980.4033 | -361519.5464
-322756.7375 | -351273.0913 | -397506.7794 | -386623.1508 | -400325.3678 | -321402.0217 | -261512.5707 | -319372.6691 | -433268.8944 | -348850.4086 | -226256.7698 | -583428.3818 | -582702.3393 | -426932.2119 | -273721.7609 | -282702.1981 | -199125.8793 | -152492.5013 | -203035.7896 | -113493.1758 | -200389.6381 | -238380.2904 | -286974.6088 | -239968.4924 | -361897.3581 | -247785.7765 | -246805.3013
-220128.5569 | -239108.2111 | -270087.2597 | -262772.3425 | -271983.8187 | -219229.4158 | -179715.1575 | -217882.9431 | -294215.3801 | -237491.8589 | -156668.5295 | -396906.1096 | -396404.7624 | -289930.0453 | -187732.9932 | -193642.8177 | -139031.0597 | -108828.139 | -141568.3199 | -83388.5419 | -139851.0034 | -164576.3242 | -196458.0683 | -165613.5735 | -246204.8089 | -170723.5701 | -170082.2351
-152677.8275 | -165051.6882 | -185344.1827 | -180541.5652 | -186590.5006 | -152092.6609 | -126451.9481 | -151216.5348 | -201234.6828 | -163996.2273 | -111533.0692 | -269683.1989 | -269345.9818 | -198406.9002 | -131644.9359 | -135475.1152 | -100095.0106 | -80299.4909 | -101743.2726 | -63021.1127 | -100627.8065 | -116652.542 | -137300.5932 | -117323.9142 | -169689.5089 | -120631.3171 | -120216.2163
Predicted Counts CH_1: Actual Counts | Actual Counts | [6 empty] | Actual Counts | [5 empty] | Actual Counts
CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7
-505008 | -520650 | -579245 | -615242 | -576180 | -470597 | -388555 | -548300 | -686200 | -550000 | -336200 | -844000 | -845500 | -735500 | -431007 | -456223 | -319300 | -258495 | -341442 | -317600 | -307735 | -375317 | -427848 | -362697 | -550134 | -420100 | -375649
-349485 | -356397 | -401158 | -358000 | -384392 | -318843 | -264178 | -326700 | -450800 | -328600 | -217411.5 | -568800 | -566300 | -460200 | -278719 | -308600 | -220400 | -156679 | -216447 | -198400 | -195431 | -243223 | -282334 | -242930 | -367155 | -260084 | -250013
-208721 | -236804 | -245380 | -262200 | -276391 | -217653 | -180918 | -213800 | -279100 | -249900 | -163500 | -383500 | -382400 | -265700 | -187201 | -180000 | -131800 | -110824 | -139272 | -134800 | -137146 | -166101 | -192858 | -167788 | -240977 | -166991 | -172408
-144523 | -153685 | -189063 | -184000 | -195282 | -155930 | -116060 | -146800 | -186000 | -159400 | -112100 | -284100 | -276000 | -154400 | -126766 | -120600 | -84070 | -74133 | -98830 | -89580 | -105949 | -116419 | -143096 | -113013 | -156393 | -116070 | -109557
Actual Counts CH_1: Res^2 | Res^2 | [6 empty] | Res^2 | [5 empty] | Res^2
983113639.6839 | 28914637.1971 | 9175914.1789 | 2370770099.3155 | 103250284.0572 | 1151616.9621 | 26639673.6718 | 6336442427.0705 | 2752308370.5429 | 1463366625.1146 | 29001599.4599 | 8967461.5381 | 223662.3806 | 12289887069.4079 | 871215201.734 | 1718558024.2021 | 858339256.3594 | 1552518709.9621 | 2073719398.0511 | 25097308897.0373 | 250407398.3897 | 695163664.7363 | 45887245.526 | 129379196.4674 | 376925105.8178 | 3262648327.4893 | 199641457.787
714400017.1683 | 26254439.877 | 13331412.0467 | 819284760.306 | 253872210.4764 | 6548592.2551 | 7104513.4859 | 53689778.6887 | 307339663.5453 | 410079047.5959 | 78238797.6716 | 213989553.1217 | 269036734.894 | 1106745727.009 | 24972398.1316 | 670696141.4411 | 452588211.7436 | 17526771.5211 | 179860563.6165 | 7209168800.3864 | 24588091.5201 | 23451835.8411 | 21535249.9228 | 8770527.0361 | 27642798.1481 | 151246301.7911 | 10289330.9817
130132355.3071 | 5309388.7232 | 610448682.9328 | 327575.9836 | 19423247.0006 | 2485086.7228 | 1446830.1556 | 16670424.4305 | 228474715.0854 | 153961966.7551 | 46668988.8734 | 179723774.4807 | 196133369.0629 | 587095095.2842 | 283016.7973 | 186126473.7733 | 52288224.1978 | 3983461.1028 | 5273085.1906 | 2643138019.9786 | 7317043.4924 | 2324636.4448 | 12960492.1068 | 4728130.6549 | 27329985.6179 | 13932079.1914 | 5409182.1784
66501211.5935 | 129201600.8007 | 13829602.2204 | 11960770.9931 | 75542162.3752 | 14725171.5664 | 107992585.7082 | 19505779.5731 | 232095560.7404 | 21125305.6088 | 321410.4804 | 207844153.8175 | 44275958.183 | 1936607261.2303 | 23804015.396 | 221269052.0481 | 256800965.6309 | 38025610.435 | 8487157.311 | 705374495.5374 | 28315100.4666 | 54541.8626 | 33586739.8527 | 18583981.4699 | 176797149.5163 | 20805613.8986 | 113618891.1815
Actual Counts CH_1: RMS | RMS | [6 empty] | RMS | [5 empty] | RMS
21760.9009 | 6886.2193 | 12715.99 | 28294.625 | 10631.1794 | 2495.5194 | 5982.9676 | 40082.1295 | 29665.7138 | 22630.3609 | 6209.4846 | 12354.4015 | 11287.933 | 63087.9052 | 15168.0143 | 26441.6797 | 20124.7153 | 20075.1996 | 23808.2979 | 94412.6451 | 8812.3157 | 13425.672 | 5337.8303 | 6353.3817 | 12335.8729 | 29362.5285 | 9068.6116
Actual Counts CH_1: %FSO | %FSO | [6 empty] | %FSO | [5 empty] | %FSO
2.858% | 0.9043% | 1.67% | 3.716% | 1.396% | 0.3277% | 0.7857% | 5.263% | 3.896% | 2.972% | 0.8154% | 1.622% | 1.482% | 8.285% | 1.992% | 3.472% | 2.643% | 2.636% | 3.126% | 12.4% | 1.157% | 1.763% | 0.701% | 0.8343% | 1.62% | 3.856% | 1.191%
Actual Counts CH_1: Average | Average | [6 empty] | Average | [5 empty] | Average
Actual Counts CH_1: 1.665% | 3.477% | [6 empty] | 4.378% | [5 empty] | 1.589%

## RSME - Benchtop Regression
FSO | 761511
LJS | [6 empty] | HPT | [6 empty] | DMT | [5 empty] | GSC | [6 empty] | OVERALL
Offsets | [6 empty] | Offsets | [6 empty] | Offsets | [5 empty] | Offsets | [6 empty] | 26.83%
CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Offsets CH_1: Actual Distance | Actual Distance | [6 empty] | Actual Distance | [5 empty] | Actual Distance
CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09
2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19
3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29
Actual Distance CH_1: Offset Distance | Offset Distance | [6 empty] | Offset Distance | [5 empty] | Offset Distance
CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09
2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19
3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29
Offset Distance CH_1: Predicted Counts | Predicted Counts | [6 empty] | Predicted Counts | [5 empty] | Predicted Counts
CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7
-762172 | -762172 | -762172 | -762172 | -762172 | -762172 | -762172 | -762172 | -762172 | -762172 | -762172 | -762172 | -762172 | -762172 | -762172 | -762172 | -762172 | -762172 | -762172 | -762172 | -762172 | -762172 | -762172 | -762172 | -762172 | -762172 | -762172
-523354.6977 | -523354.6977 | -523354.6977 | -523354.6977 | -523354.6977 | -523354.6977 | -523354.6977 | -523354.6977 | -523354.6977 | -523354.6977 | -523354.6977 | -523354.6977 | -523354.6977 | -523354.6977 | -523354.6977 | -523354.6977 | -523354.6977 | -523354.6977 | -523354.6977 | -523354.6977 | -523354.6977 | -523354.6977 | -523354.6977 | -523354.6977 | -523354.6977 | -523354.6977 | -523354.6977
-355574.452 | -355574.452 | -355574.452 | -355574.452 | -355574.452 | -355574.452 | -355574.452 | -355574.452 | -355574.452 | -355574.452 | -355574.452 | -355574.452 | -355574.452 | -355574.452 | -355574.452 | -355574.452 | -355574.452 | -355574.452 | -355574.452 | -355574.452 | -355574.452 | -355574.452 | -355574.452 | -355574.452 | -355574.452 | -355574.452 | -355574.452
-241979.7188 | -241979.7188 | -241979.7188 | -241979.7188 | -241979.7188 | -241979.7188 | -241979.7188 | -241979.7188 | -241979.7188 | -241979.7188 | -241979.7188 | -241979.7188 | -241979.7188 | -241979.7188 | -241979.7188 | -241979.7188 | -241979.7188 | -241979.7188 | -241979.7188 | -241979.7188 | -241979.7188 | -241979.7188 | -241979.7188 | -241979.7188 | -241979.7188 | -241979.7188 | -241979.7188
Predicted Counts CH_1: Actual Counts | Actual Counts | [6 empty] | Actual Counts | [5 empty] | Actual Counts
CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7
-505008 | -520650 | -579245 | -615242 | -576180 | -470597 | -388555 | -548300 | -686200 | -550000 | -336200 | -844000 | -845500 | -735500 | -431007 | -456223 | -319300 | -258495 | -341442 | -317600 | -307735 | -375317 | -427848 | -362697 | -550134 | -420100 | -375649
-349485 | -356397 | -401158 | -358000 | -384392 | -318843 | -264178 | -326700 | -450800 | -328600 | -217411.5 | -568800 | -566300 | -460200 | -278719 | -308600 | -220400 | -156679 | -216447 | -198400 | -195431 | -243223 | -282334 | -242930 | -367155 | -260084 | -250013
-208721 | -236804 | -245380 | -262200 | -276391 | -217653 | -180918 | -213800 | -279100 | -249900 | -163500 | -383500 | -382400 | -265700 | -187201 | -180000 | -131800 | -110824 | -139272 | -134800 | -137146 | -166101 | -192858 | -167788 | -240977 | -166991 | -172408
-144523 | -153685 | -189063 | -184000 | -195282 | -155930 | -116060 | -146800 | -186000 | -159400 | -112100 | -284100 | -276000 | -154400 | -126766 | -120600 | -84070 | -74133 | -98830 | -89580 | -105949 | -116419 | -143096 | -113013 | -156393 | -116070 | -109557
Actual Counts CH_1: Res^2 | Res^2 | [6 empty] | Res^2 | [5 empty] | Res^2
66133322896 | 58332876484 | 33462287329 | 21588424900 | 34593024064 | 85015980625 | 139589662689 | 45741232384 | 5771744784 | 45016957584 | 181452144784 | 6695821584 | 6943555584 | 711395584 | 109670257225 | 93604790601 | 196135608384 | 253690520329 | 177013732900 | 197644263184 | 206512986969 | 149656791025 | 111772536976 | 159580275625 | 44960113444 | 117013253184 | 149400029529
30230671762.1366 | 27874872805.7739 | 14932032917.4329 | 27342176036.0966 | 19310631339.1517 | 41825034477.1367 | 67172560606.5992 | 38673070109.2088 | 5264184151.5979 | 37929392258.1253 | 93601240190.4786 | 2065275505.3603 | 1844298993.6281 | 3988515835.7112 | 59846624566.4387 | 46119580164.2673 | 91781548830.3533 | 134451067249.7169 | 94192334879.0023 | 105595555527.1095 | 107533951482.7763 | 78473768030.2594 | 58090976697.4035 | 78638011054.0844 | 24398345547.0601 | 69311460242.9865 | 74715683676.1242
21565936349.6365 | 14106420256.4118 | 12142817240.565 | 8718788276.9664 | 6270019062.721 | 19022326908.0014 | 30504876207.7693 | 20099995225.7282 | 5848341801.0558 | 11167089794.9369 | 36892595091.9002 | 779836233.8918 | 719610028.1818 | 8077417113.3163 | 28349619321.5654 | 30826388177.5495 | 50075005345.5314 | 59902783729.7386 | 46786750719.5903 | 48741358633.8312 | 47710988621.2818 | 35900188993.8562 | 26476643735.2028 | 35263751535.9768 | 13132575993.4369 | 35563718349.3851 | 33549949119.9586
9497812040.4287 | 7795957369.0278 | 2800179129.1916 | 3361647792.821 | 2180676941.6828 | 7404554106.589 | 15855775584.1781 | 9059178871.9862 | 3133728917.5971 | 6819409958.0754 | 16868741357.1215 | 1774118087.863 | 1157379532.5199 | 7670207146.1353 | 13274201001.1044 | 14733036137.4198 | 24935479293.385 | 28172521013.9351 | 20491841994.2324 | 23225674292.1431 | 18504356458.8728 | 15765494107.0754 | 9777989844.901 | 16632414559.5818 | 7325086435.9746 | 15853257289.802 | 17535776455.9688
Actual Counts CH_1: RMS | RMS | [6 empty] | RMS | [5 empty] | RMS
178485.1136 | 164400.5223 | 125834.5308 | 123502.0617 | 124854.2665 | 195747.2197 | 251556.5916 | 168503.3209 | 70742.4902 | 158849.6534 | 286711.842 | 53186.1152 | 51635.3661 | 71497.44 | 229750.246 | 215223.021 | 301217.3807 | 345042.3497 | 290897.1728 | 306270.653 | 308327.0518 | 264478.8471 | 227001.1824 | 269311.3685 | 149846.6895 | 243793.811 | 262298.2266
Actual Counts CH_1: %FSO | %FSO | [6 empty] | %FSO | [5 empty] | %FSO
23.44% | 21.59% | 16.52% | 16.22% | 16.4% | 25.71% | 33.03% | 22.13% | 9.29% | 20.86% | 37.65% | 6.984% | 6.781% | 9.389% | 30.17% | 28.26% | 39.56% | 45.31% | 38.2% | 40.22% | 40.49% | 34.73% | 29.81% | 35.37% | 19.68% | 32.01% | 34.44%
Actual Counts CH_1: Average | Average | [6 empty] | Average | [5 empty] | Average
Actual Counts CH_1: 21.84% | 16.15% | [6 empty] | 36.95% | [5 empty] | 32.36%

## Participant 1
Distance Offsets (mm)
Actual Dist | CH_0 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7 | Liner 7A Benchtop Calibration
0 | 0 | 1.1802 | 1.0951 | 0.79571 | 0.63433 | 0.81102 | 1.3686 | 1.9046 | Counts | Original Cal Distance | Shifted Distance
1.09 | 0 | 1.1269 | 1.069 | 0.73027 | 1.0524 | 0.84973 | 1.3841 | 1.9438 | -761511 | 0 | -0.86238
2.19 | 0 | 1.57 | 1.174 | 1.07 | 0.86762 | 0.716 | 1.435 | 2.0086 | -705291 | 0.26 | -0.60238
3.29 | 0 | 1.6227 | 1.43 | 0.77143 | 0.85714 | 0.67588 | 1.39 | 2.3489 | -646497 | 0.5 | -0.36238
Median | 0 | 1.3751 | 1.1346 | 0.78357 | 0.86238 | 0.76351 | 1.3871 | 1.9762 | -585810 | 0.76 | -0.10238
[9 empty] | -536750 | 1.01 | 0.14762
[9 empty] | -489953 | 1.26 | 0.39762
| Distance Offsets (mm) CH_0: Calculated Distances (mm) | -448447 | 1.5 | 0.63762
Actual Dist | CH_0 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7 | -411240 | 1.75 | 0.88762
0 | 0 | 1.1802 | 1.0951 | 0.79571 | 0.63433 | 0.81102 | 1.3686 | 1.9046 | -373942 | 2.01 | 1.1476
1.09 | 0 | 2.2169 | 2.159 | 1.8203 | 2.1424 | 1.9397 | 2.4741 | 3.0338 | -345121 | 2.25 | 1.3876
2.19 | 0 | 3.76 | 3.364 | 3.26 | 3.0576 | 2.906 | 3.625 | 4.1986 | -316113 | 2.5 | 1.6376
3.29 | 0 | 4.9127 | 4.72 | 4.0614 | 4.1471 | 3.9659 | 4.68 | 5.6389 | -291127 | 2.75 | 1.8876
[9 empty] | -266429 | 3.01 | 2.1476
[9 empty] | -245349 | 3.26 | 2.3976
| Calculated Distances (mm) CH_0: Offset Counts | -225071 | 3.52 | 2.6576
Actual Dist | CH_0 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7 | -208569 | 3.76 | 2.8976
0 | 0 | -505008 | -520650 | -579245 | -615242 | -576180 | -470597 | -388555 | -192164 | 4.01 | 3.1476
1.09 | 0 | -349485 | -356397 | -401158 | -358000 | -384392 | -318843 | -264178 | -177754 | 4.25 | 3.3876
2.19 | 0 | -208721 | -236804 | -245380 | -262200 | -276391 | -217653 | -180918 | -164532 | 4.5 | 3.6376
3.29 | 0 | -144523 | -153685 | -189063 | -184000 | -195282 | -155930 | -116060 | -151813 | 4.76 | 3.8976
[9 empty] | -140879 | 5 | 4.1376
[9 empty] | -120592 | 5.5 | 4.6376
| Offset Counts CH_0: Raw Counts | -103401 | 6 | 5.1376
Actual Dist | CH_0 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7 | -89366 | 6.5 | 5.6376
0 | 0 | 5647175 | 5681046 | 6146893 | 5599514 | 5550217 | 5749657 | 5920807 | -77260 | 7 | 6.1376
1.09 | 0 | 5802698 | 5845299 | 6324980 | 5861962.5 | 5742005 | 5901411 | 6045184 | -66886 | 7.5 | 6.6376
2.19 | 0 | 5943462 | 5964892 | 6480758 | 5969144.5 | 5850006 | 6002601 | 6128444 | -58037 | 8 | 7.1376
3.29 | 0 | 6007660 | 6048011 | 6537075 | 5993728 | 5931115 | 6064324 | 6193302 | -50456 | 8.5 | 7.6376
baseline | 0 | 6148913 | 6197878 | 6718158 | 6212012 | 6122822 | 6215120 | 6305964 | -44048 | 9 | 8.1376
[9 empty] | -38511 | 9.5 | 8.6376
[9 empty] | -33677 | 10 | 9.1376
[9 empty] | -29559 | 10.5 | 9.6376
[9 empty] | -26057 | 11 | 10.1376
[9 empty] | -22897 | 11.5 | 10.6376
[9 empty] | -20248 | 12.01 | 11.1476
[9 empty] | -17907 | 12.5 | 11.6376
[9 empty] | -15823 | 13.01 | 12.1476
[9 empty] | -14047 | 13.51 | 12.6476
[9 empty] | -12477 | 14 | 13.1376
[9 empty] | -11112 | 14.5 | 13.6376
[9 empty] | -9879 | 15 | 14.1376
[9 empty] | -7847 | 16 | 15.1376
[9 empty] | -6226 | 17 | 16.1376
[9 empty] | -4940 | 18 | 17.1376
[9 empty] | -3860 | 19.01 | 18.1476
[9 empty] | -2934 | 20.02 | 19.1576

## Participant 2
Distance Offsets (mm)
Actual Dist | CH_0 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7
0 | 0 | 0.9539 | 0.3365 | 0.9437 | 2.3276 | -0.374 | -0.38088 | 0.12088
1.09 | 0 | 1.3152 | 0.39286 | 1.2979 | 2.55 | -0.24327 | -0.22796 | 0.34143
2.19 | 0 | 1.495 | 0.6848 | 1.0105 | 2.33 | -0.25027 | -0.23622 | 0.82
3.29 | 0 | 1.5791 | 0.82286 | 1.33 | 2.46 | -0.4672 | -0.384 | 1.43
Median | 0 | 1.4051 | 0.53883 | 1.1542 | 2.395 | -0.31214 | -0.30855 | 0.58071
Calculated Distances (mm)
Actual Dist | CH_0 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7
0 | 0 | 0.9539 | 0.3365 | 0.9437 | 2.3276 | -0.374 | -0.38316 | 0.12088
1.09 | 0 | 2.4052 | 1.4829 | 2.3879 | 3.64 | 0.84673 | 0.86204 | 1.4314
2.19 | 0 | 3.685 | 2.8748 | 3.2005 | 4.52 | 1.9397 | 1.9538 | 3.01
3.29 | 0 | 4.8691 | 4.1129 | 4.62 | 5.75 | 2.8228 | 2.906 | 4.72
Offset Counts
Actual Dist | CH_0 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7
0 | 0 | -548300 | -686200 | -550000 | -336200 | -844000 | -845500 | -735500
1.09 | 0 | -326700 | -450800 | -328600 | -217411.5 | -568800 | -566300 | -460200
2.19 | 0 | -213800 | -279100 | -249900 | -163500 | -383500 | -382400 | -265700
3.29 | 0 | -146800 | -186000 | -159400 | -112100 | -284100 | -276000 | -154400
Raw Counts
Actual Dist | CH_0 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7
0 | 0 | 5974952 | 5849625 | 5756702 | 5982196 | 5606938 | 5831751 | 5773158
1.09 | 0 | 5899560 | 5850673 | 5751360 | 6049887.5 | 5620665 | 5796561 | 5813302
2.19 | 0 | 5957845 | 5953761 | 5780004 | 6047222.5 | 5716325 | 5963531 | 5881899
3.29 | 0 | 5989042 | 6029677 | 5810973 | 6110844.5 | 5835839 | 6044425 | 5940396
baseline | 0 | 6094991 | 6178497 | 6166228 | 6267299 | 6067598 | 6196195 | 6094593

## Participant 3
Distance Offsets (mm)
Actual Dist | CH_0 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7
0 | 0 | 1.6149 | 1.4543 | 2.4741 | 3.1052 | 2.2845 | 2.4828 | NA
1.09 | 0 | 1.7848 | 1.48 | 2.505 | 3.57 | 2.565 | 3.9218 | NA
2.19 | 0 | 1.9057 | 2.0257 | 3.035 | 3.5878 | 2.86 | 5.15 | NA
3.29 | 0 | 2.06 | 2.21 | 3.429 | 3.8638 | 2.8644 | 6.4926 | NA
Median | 0 | 1.8453 | 1.7529 | 2.77 | 3.5789 | 2.7125 | 4.5359 | NA
Calculated Distances (mm)
Actual Dist | CH_0 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7
0 | 0 | 1.6149 | 1.4543 | 2.4741 | 3.1052 | 2.2845 | 2.1341 | NA
1.09 | 0 | 2.8748 | 2.57 | 3.595 | 4.66 | 3.655 | 3.9218 | NA
2.19 | 0 | 4.0957 | 4.2157 | 5.225 | 5.7778 | 5.05 | 4.9127 | NA
3.29 | 0 | 5.35 | 5.5 | 6.719 | 7.1538 | 6.1544 | 6.3051 | NA
Offset Counts
Actual Dist | CH_0 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7
0 | 0 | -431007 | -456223 | -319300 | -258495 | -341442 | -317600 | NA
1.09 | 0 | -278719 | -308600 | -220400 | -156679 | -216447 | -198400 | NA
2.19 | 0 | -187201 | -180000 | -131800 | -110824 | -139272 | -134800 | NA
3.29 | 0 | -126766 | -120600 | -84070 | -74133 | -98830 | -89580 | NA
Raw Counts
Actual Dist | CH_0 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7
0 | 0 | 5586117 | 5721770 | 5841830 | 5791950 | 6251740 | 5800132 | NA
1.09 | 0 | 5899560 | 5850673 | 5751360 | 6049887.5 | 5620665 | 5796561 | NA
2.19 | 0 | 5957845 | 5953761 | 5780004 | 6047222.5 | 5716325 | 5963531 | NA
3.29 | 0 | 5989042 | 6029677 | 5810973 | 6110844.5 | 5835839 | 6044425 | NA
baseline | 0 | 6017124 | 6177993 | 6170679 | 6050445 | 6593182 | 6159093 | NA

## Participant 4
Distance Offsets (mm)
Actual Dist | CH_0 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7
0 | 0 | 2.58 | 2.003 | 1.6351 | 2.101 | 0.94367 | 1.6885 | 1.9959
1.09 | 0 | 2.8759 | 2.196 | 1.7536 | 2.196 | 0.97793 | 1.9914 | 2.1105
2.19 | 0 | 2.91 | 2.2908 | 1.8053 | 2.2523 | 1.122 | 2.2715 | 2.1754
3.29 | 0 | 2.6267 | 2.3489 | 1.6664 | 2.4322 | 1.39 | 2.3489 | 2.5156
Median | 0 | 2.7513 | 2.2434 | 1.71 | 2.2242 | 1.05 | 2.1315 | 2.1429
Calculated Distances (mm)
Actual Dist | CH_0 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7
0 | 0 | 2.58 | 2.003 | 1.6351 | 2.101 | 0.94367 | 1.7781 | 1.9959
1.09 | 0 | 3.9659 | 3.286 | 2.8436 | 3.286 | 2.0679 | 3.0814 | 3.2005
2.19 | 0 | 5.1 | 4.4808 | 3.9953 | 4.4423 | 3.312 | 4.4615 | 4.3654
3.29 | 0 | 5.9167 | 5.6389 | 4.9564 | 5.7222 | 4.68 | 5.6389 | 5.8056
Offset Counts
Actual Dist | CH_0 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7
0 | 0 | -307735 | -375317 | -427848 | -362697 | -550134 | -420100 | -375649
1.09 | 0 | -195431 | -243223 | -282334 | -242930 | -367155 | -260084 | -250013
2.19 | 0 | -137146 | -166101 | -192858 | -167788 | -240977 | -166991 | -172408
3.29 | 0 | -105949 | -116419 | -143096 | -113013 | -156393 | -116070 | -109557
Raw Counts
Actual Dist | CH_0 | CH_1 | CH_2 | CH_3 | CH_4 | CH_5 | CH_6 | CH_7
0 | 0 | 5777863 | 5792847 | 5728979 | 5895906 | 5509520 | 5774640 | 5709299
1.09 | 0 | 5899560 | 5850673 | 5751360 | 6049887.5 | 5620665 | 5796561 | 5813302
2.19 | 0 | 5957845 | 5953761 | 5780004 | 6047222.5 | 5716325 | 5963531 | 5881899
3.29 | 0 | 5989042 | 6029677 | 5810973 | 6110844.5 | 5835839 | 6044425 | 5940396
baseline | 0 | 6085648 | 6168164 | 6156827 | 6258603 | 6059703 | 6189785 | 6084948