## Sheet1
| Channel | pixel | Wavelength | DN | RSD(%) | SNR | Major peak(s) | Sol 32 delta pixel | Sol 41 delta pixel | Sol 43 delta pixel | Sol 45 delta pixel | Sol 47 delta pixel | Sol 50 delta pixel | Sol 58 delta pixel | Sol 65 delta pixel | Sol 69 delta pixel | Sol 79 delta pixel | Sol 87 delta pixel | Sol 92 delta pixel
1 | CH1 | 263.4 | 241.46 | 1763.77 | 7.71 | 122.5691 | V I 241.606 | -2.0677 | -0.26859 | -3.467 | -0.36854 | -3.467 | 0.13121 | -3.7668 | -1.468 | -0.86829 | -0.86829 | -0.96824 | -2.0677
2 | CH1 | 432 | 252.86 | 3579.46 | 9.38 | 248.7464 | V II 252.866 | -2.192 | -0.29299 | -3.4914 | -0.39294 | -3.5913 | 0.0068615 | -3.9911 | -1.4924 | -0.99264 | -0.99264 | -1.0926 | -2.0921
3 | CH1 | 864.3 | 281.88 | 1732.01 | 8.18 | 120.3621 | Ti I 281.867 | -2.0833 | -0.28424 | -3.5826 | -0.38419 | -3.6825 | 0.015612 | -3.9824 | -1.5836 | -0.98389 | -0.98389 | -1.0838 | -2.0833
4 | CH1 | 1163.5 | 301.79 | 1709.04 | 8.78 | 118.7658 | Ti II 301.807 | -2.1742 | -0.27519 | -3.5735 | -0.37514 | -3.5735 | 0.024662 | -3.9733 | -1.5745 | -0.97484 | -0.97484 | -1.0748 | -2.0743
5 | CH1 | 1251 | 307.58 | 3196.74 | 7.07 | 222.1501 | Al II 307.558,Ti II 307.611 | -2.267 | -0.36793 | -3.6663 | -0.46788 | -3.7662 | 0.031874 | -4.166 | -1.5673 | -0.96763 | -0.96763 | -1.0676 | -2.267
6 | CH1 | 1382.7 | 316.28 | 4569.89 | 5.97 | 317.574 | Ti II 316.269 | -2.3592 | -0.36018 | -3.6585 | -0.46013 | -3.8584 | -0.060326 | -4.1583 | -1.5596 | -0.95988 | -1.0598 | -1.0598 | -2.2592
7 | CH1 | 1549.6 | 327.26 | 2755.15 | 5.96 | 191.4628 | Ti II 327.259,Ti II 327.302 | -2.4417 | -0.44272 | -3.7411 | -0.54267 | -3.7411 | -0.14287 | -4.2408 | -1.7421 | -1.2423 | -1.2423 | -1.3423 | -2.3418
8 | CH1 | 1641.4 | 333.27 | 1618.5 | 4.14 | 112.4739 | Ti II 333.307 | -2.4172 | -0.41817 | -3.7165 | -0.51812 | -3.8165 | -0.11832 | -4.2163 | -1.6176 | -1.1178 | -1.1178 | -1.2178 | -2.4172
9 | CH1 | 1668 | 335.02 | 7561.75 | 1.21 | 525.4864 | Ti II 335.037 | -2.3865 | -0.48742 | -3.7858 | -0.58737 | -3.8857 | -0.087616 | -4.1856 | -1.6868 | -1.0871 | -1.1871 | -1.1871 | -2.3865
10 | CH1 | 1727.4 | 338.9 | 1833.59 | 6.92 | 127.4211 | Ti II 338.881 | -2.4801 | -0.48112 | -3.8794 | -0.58107 | -3.9794 | -0.28122 | -4.3792 | -1.7805 | -1.2807 | -1.2807 | -1.3807 | -2.4801
11 | CH2 | 2110.3 | 364.24 | 1328.06 | 1.71 | 107.1016 | Ti II 364.237 | -2.4951 | -1.4956 | -3.4946 | -1.6955 | -3.5946 | -1.3957 | -3.8944 | -2.1953 | -1.8954 | -1.8954 | -1.8954 | -2.3952
12 | CH2 | 2143 | 368.61 | 4095.7 | 1.45 | 330.2984 | Ti II 368.625 | -2.3929 | -1.3934 | -3.3924 | -1.4934 | -3.3924 | -1.2935 | -3.6923 | -2.193 | -1.7932 | -1.8932 | -1.7932 | -2.293
13 | CH2 | 2199.2 | 376.12 | 6663.88 | 1.29 | 537.4097 | Ti II 376.037,Ti II 376.239 | -2.2894 | -1.2899 | -3.2889 | -1.3899 | -3.3889 | -1.19 | -3.7887 | -2.1895 | -1.7897 | -1.7897 | -1.8896 | -2.2894
14 | CH2 | 2314.4 | 391.5 | 2646.97 | 2.67 | 213.4653 | V I 39Ti II 391.457,V II 391.544,Ti I 391.545 | -2.3837 | -1.2843 | -3.2833 | -1.4842 | -3.3832 | -1.1843 | -3.783 | -2.0839 | -1.784 | -1.884 | -1.884 | -2.2838
15 | CH2 | 2502.2 | 416.5 | 1956.5 | 3.62 | 157.7823 | Ti II 416.482,Ti I 416.531 | -2.2503 | -1.2508 | -3.2498 | -1.4507 | -3.3497 | -1.1508 | -3.8495 | -2.0504 | -1.8505 | -1.8505 | -1.8505 | -2.2503
16 | CH2 | 2605.1 | 430.15 | 3652.42 | 3.48 | 294.55 | Ti I 430.085,Ti II 430.126,Ti I 430.177,Ti I 430.23 | -2.544 | -1.5445 | -3.5435 | -1.6444 | -3.6434 | -1.4445 | -3.9433 | -2.3441 | -1.9443 | -2.0442 | -2.0442 | -2.544
17 | CH2 | 2810.2 | 457.31 | 2930.05 | 3.46 | 236.2944 | Ti II 457.326 | -2.4368 | -1.5372 | -3.4363 | -1.6372 | -3.6362 | -1.4373 | -3.936 | -2.3368 | -1.8371 | -1.8371 | -1.8371 | -2.4368
18 | CH2 | 3145.6 | 501.53 | 663.17 | 9.2 | 53.4815 | Ti I 501.47,Ti I 501.559 | -2.5276 | -1.5281 | -3.5271 | -1.728 | -3.5271 | -1.4282 | -3.9269 | -2.3277 | -2.0279 | -2.0279 | -2.0279 | -2.5276
19 | CH2 | 3278.5 | 518.97 | 678.32 | 3 | 54.7032 | Ti II 519.015 | -2.3198 | -1.3203 | -3.4192 | -1.5202 | -3.5192 | -1.2203 | -3.919 | -2.1199 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -2.3198
20 | CH3 | 3772.7 | 551.49 | 492.66 | 27.8 | 74.6455 | Ti I 551.331,Ti I 551.406,Ti I 551.588,Ti I 551.607 | -16.8056 | -13.5073 | -17.4053 | -13.7072 | -17.6052 | -12.7077 | -17.8051 | -16.2059 | -15.5063 | -15.6062 | -15.6062 | -16.6057
21 | CH3 | 3836.1 | 564.55 | 197.27 | 27.08 | 29.8894 | Ti I 564.571 | -16.8739 | -13.6755 | -17.6735 | -13.8754 | -17.7735 | -12.776 | -17.8734 | -16.1743 | -15.7745 | -15.7745 | -15.7745 | -16.774
22 | CH3 | 3905 | 578.75 | 108.67 | 31 | 16.4652 | Ti I 578.758 | -16.9694 | -13.771 | -17.5691 | -13.9709 | -17.769 | -12.9714 | -17.869 | -16.5696 | -15.77 | -15.77 | -15.6701 | -16.8695
23 | CH3 | 3944.2 | 586.81 | 221.61 | 25.08 | 33.5773 | Ti I 586.809 | -16.9394 | -13.641 | -17.4391 | -13.8409 | -17.8389 | -12.8414 | -17.9389 | -16.5396 | -15.74 | -15.8399 | -15.74 | -16.7395
24 | CH3 | 3986.6 | 595.52 | 229.64 | 25.21 | 34.7939 | Ti I 595.482 | -16.8198 | -13.6214 | -17.6194 | -13.7214 | -17.7194 | -12.7219 | -17.8193 | -16.3201 | -15.6204 | -15.7204 | -15.7204 | -16.7199
25 | CH3 | 4135.7 | 626.11 | 1006 | 25.76 | 152.4242 | Ti I 626.043 | -16.6063 | -13.5079 | -18.0056 | -13.7078 | -17.7058 | -12.6083 | -17.9057 | -16.3065 | -15.6068 | -15.6068 | -15.7068 | -16.5064
26 | CH3 | 4249.6 | 649.39 | 144.15 | 24.61 | 21.8409 | O II 649.372 | -17.1017 | -13.6034 | -17.7014 | -13.8033 | -17.9013 | -12.6039 | -18.0012 | -16.2021 | -15.7024 | -15.7024 | -15.7024 | -16.7019
27 | CH3 | 4335.7 | 666.97 | 232.42 | 24.63 | 35.2152 | Ti I 666.839,O II 666.851 | -16.9986 | -13.7002 | -17.4983 | -13.8002 | -17.6982 | -12.7007 | -17.7982 | -16.3989 | -15.6992 | -15.6992 | -15.6992 | -16.6987
28 | CH3 | 4498.3 | 700.05 | 227.03 | 23.83 | 34.3985 | Ti I 699.856,O I 700.385,O I 700.416 | -16.994 | -13.4958 | -17.5937 | -13.7956 | -17.6937 | -12.8961 | -17.9935 | -16.3943 | -15.7946 | -15.8946 | -16.0945 | -16.8941
29 | CH3 | 4880.1 | 777.32 | 2130.19 | 0.77 | 322.7561 | O I 777.408,O I 777.631,O I 777.753 | -16.8924 | -13.5941 | -17.3922 | -13.794 | -17.692 | -12.8944 | -17.8919 | -16.3927 | -15.793 | -15.793 | -15.793 | -16.7925