## CoverInformation (hidden)
Unit name | 中国地质大学 (武汉)
Laboratory name | 地质过程与矿产资源国家重点实验室
Report title | LA-ICP-MS分析报告
Analysis number | SEP04A
Number of samples | (Silicate)
Owner of samples | Optional
Analyzer | 宗克清
Data checker
Laboratory head
Reporting date | 2020-09-15
Reciving date | 2020-9-15.

## Sheet1
| Gt-IA | [22 empty] | Gt-IB | [6 empty] | Gt-IIA | [18 empty] | Gt-IIB
| ZXL209-2-1 | ZXL209-3-1 | ZXL209-3-2 | ZXL209-4-1 | ZXL221-11 | ZXL221-12 | ZXL221-13 | ZXL221-3-1 | ZXL221-3-11 | ZXL221-3-2 | ZXL221-3-3 | ZXL221-3-4 | ZXL221-3-5 | ZXL221-3-6 | ZXL221-3-7 | ZXL221-3-8 | ZXL221-3-9 | ZXL221-3-10 | ZXL221-3-11 | ZXL221-3-12 | ZXL221-3-13 | ZXL221-3-14 | ZXL221-2-1 | 221-6-14 | 221-6-6 | 221-6-8 | 221-6-1 | 221-6-2 | 221-6-4 | 221-6-16 | ZXL216-1-1 | ZXL216-1-4 | ZXL216-1-5 | ZXL216-1-8 | ZXL216-2-3 | ZXL216-3-1 | ZXL216-3-2 | ZXL216-3-3 | ZXL216-3-4 | ZXL216-3-5 | ZXL216-3-6 | ZXL216-3-7 | ZXL216-3-8 | 221-2-2 | 221-3-2 | 221-4-2 | 221-4-3 | 221-5-2 | 221-1-4 | ZXL209-1-3 | ZXL209-1-5 | ZXL209-2-2 | ZXL209-3-3 | ZXL209-3-4 | ZXL209-4-2 | ZXL209-4-3 | ZXL209-4-4 | 209-3-5 | 209-3-4 | 209-3-3 | 209-3-2 | 209-3-1 | ZXL209-6-2 | ZXL209-6-1 | ZXL209-5-5
Li (ppm) | 1.9829 | 1.0472 | - | 3.4852 | 2.3949 | 0.92898 | 3.8661 | 3.1171 | 2.1654 | 3.4638 | 2.7248 | 2.3306 | 2.344 | 3.3839 | 2.438 | 3.6897 | 1.7614 | 2.2998 | 3.5991 | 2.215 | 2.0384 | 1.7494 | 6.5511 | 11.2698 | 5.544 | 4.7963 | 6.0721 | 11.4352 | 5.537 | 5.2315 | - | - | 0.12838 | 0.62514 | 1.1507 | - | 0.26678 | 0.94925 | 0.58253 | 0.53038 | 0.17274 | 1.0413 | 0.57525 | 0.51045 | 3.1534 | - | 0.50378 | 2.6752 | 1.0566 | 2.8058 | 3.5952 | 1.5242 | 1.5251 | 1.8622 | 1.372 | 2.2893 | 1.1661 | 1.6817 | 0.93258 | 1.0211 | 1.6885 | 1.4366 | 0.61204 | 1.3835 | 3.8422
Sc | 4.6669 | 3.4687 | 3.785 | 4.649 | 11.5061 | 5.4682 | 3.1446 | 9.257 | 2.6148 | 1.7119 | 4.28 | 2.8873 | 3.6485 | 8.0343 | 2.2023 | 3.5351 | 5.7153 | 7.6835 | 4.978 | 15.3989 | 9.6597 | 12.9034 | 4.363 | 19.5078 | 28.296 | 70.277 | 127.2456 | 29.4561 | 104.5678 | 30.9023 | 1.1868 | 1.4542 | 0.79795 | 0.95716 | 2.4751 | 3.2107 | 1.9824 | 1.2019 | 1.3616 | 1.5081 | 1.6962 | 1.7383 | 2.392 | 0.94065 | 2.4886 | 0.74912 | 0.6331 | 1.2067 | 0.70841 | 7.3134 | 6.6482 | 1.5721 | 2.4893 | 1.5202 | 1.5465 | 1.6436 | 4.1653 | 4.1682 | 4.4048 | 3.9071 | 3.7029 | 14.9135 | 13.7508 | 34.5595 | 179.4158
V | 317.1643 | 211.4252 | 323.5707 | 253.7371 | 955.2138 | 733.6075 | 629.4962 | 601.9087 | 581.7195 | 504.0065 | 598.804 | 592.4021 | 603.5368 | 618.5839 | 660.4065 | 629.5387 | 615.7005 | 724.6718 | 539.807 | 628.4738 | 740.3773 | 793.0744 | 562.156 | 660.3238 | 592.5318 | 487.873 | 574.6681 | 664.0716 | 549.6299 | 444.9716 | 782.2269 | 782.2269 | 817.0937 | 770.7836 | 1304.1747 | 1120.533 | 2289.6899 | 2150.0628 | 827.0951 | 1497.0664 | 2210.2529 | 2290.6528 | 1488.4863 | 928.902 | 2128.3728 | 1359.4763 | 1018.659 | 2389.7886 | 470.3861 | 3648.9412 | 3588.3573 | 3001.0155 | 5866.5214 | 8569.1949 | 6026.1974 | 3801.9036 | 2107.5085 | 5554.0599 | 4124.4795 | 4726.6823 | 5004.9304 | 5454.3097 | 2168.1796 | 4220.4131 | 6399.8481
Cr | 28.46 | 4.6445 | 8.0957 | 16.1627 | 156.5108 | 73.8889 | 30.3629 | 53.9204 | 5.5812 | 6.7283 | 41.4539 | 13.3742 | 10.5927 | 62.0616 | 27.6211 | 6.4208 | 127.4758 | 16.0127 | 14.765 | 66.2316 | 20.656 | 50.9623 | 5.3448 | 1516.43 | 1679.2455 | 4149.3231 | 9425.9529 | 1798.772 | 4773.7364 | 2131.3548 | - | - | - | 2.0263 | 10.4925 | 17.5658 | 5.0891 | 0 | 1.0904 | - | 1.6356 | 0.41438 | 9.6722 | - | 1.7984 | 3.8501 | 4.4977 | 2.5957 | - | 123.6379 | 83.4918 | - | 5.2899 | - | 1.5116 | 0.18204 | 0.39729 | 2.1968 | 5.0299 | 2.7397 | 4.1196 | 4.6563 | 17.7465 | 47.121 | 770.5565
Co | 0.734 | 1.8679 | 2.1741 | 5.3619 | 0.41249 | 0.33031 | 0.11394 | 0.49084 | 0.24979 | 0.40284 | 0.38436 | 0.6011 | 0.34585 | 0.18935 | 0.4442 | 0.16541 | 0.41978 | 0.44655 | 0.64387 | 0.57416 | 0.57082 | 1.3064 | 1.5322 | 1.9739 | 2.9845 | 1.6035 | 1.818 | 1.3007 | 1.6951 | 1.5717 | 0.10496 | 0.10509 | 0.24344 | 0.092229 | 0.071087 | 0.090829 | 0.02562 | 0.16615 | 0.43177 | 0.16081 | 0.049957 | 0.15919 | 0.16155 | 0.033849 | 0.2871 | 0.41755 | 0.13745 | 0.34687 | 0.032872 | 0.16366 | 0.15496 | 0.33126 | 0.001714 | 0.11186 | 0.081886 | 0.17155 | 0.19347 | 0.13415 | 0.27598 | 0.049747 | 0.12455 | 0.22187 | 0.09881 | 0.29223 | 0.29445
Ni | 0.049637 | 2.0496 | 0.052826 | 9.6079 | 3.1485 | 2.6374 | 1.677 | 0.35172 | 2.5834 | 1.006 | 1.644 | 1.6813 | 1.0306 | 0.61057 | 0.18129 | 1.5989 | 1.3613 | 1.38 | 2.1457 | 1.3693 | 1.0596 | 0.67348 | 2.3691 | 9.2318 | 7.9834 | 0.89399 | 1.5448 | 2.5844 | 3.1418 | 1.4395 | - | - | 0.028209 | 0.2432 | - | 0.17062 | 0.16294 | 0.77002 | 0.66453 | 1.1362 | 1.3768 | 0 | 0.45712 | 0.034857 | - | 1.3127 | 0.99647 | 0.18635 | - | 0.99263 | 1.9757 | - | 0.39632 | 0.46949 | 1.4724 | 0 | 0.67289 | 0.81171 | 0 | 1.5863 | 1.2594 | 1.0523 | - | - | -
Zn | 18.7269 | 7.2969 | 9.509 | 12.7832 | 14.436 | 10.0784 | 9.9819 | 9.28 | 11.0001 | 10.2043 | 11.6247 | 10.3667 | 11.6782 | 13.8695 | 14.422 | 10.8035 | 11.6766 | 12.2303 | 12.5138 | 15.8692 | 12.7121 | 14.0764 | 16.0241 | 18.6701 | 23.7594 | 16.0037 | 20.4741 | 19.289 | 20.9515 | 19.9067 | 7.4805 | 6.6362 | 7.784 | 7.1432 | 5.6756 | 6.5008 | 6.808 | 7.8438 | 6.8826 | 7.8063 | 10.4719 | 9.8194 | 7.7513 | 6.195 | 11.4831 | 8.2458 | 4.4644 | 8.2864 | 5.0728 | 7.738 | 11.0633 | 8.5849 | 8.955 | 9.0607 | 5.7017 | 7.2101 | 5.4234 | 8.3427 | 6.3916 | 7.5138 | 7.459 | 6.2494 | 11.495 | 7.8961 | 6.9469
Ga | 36.0662 | 35.9785 | 38.0899 | 32.2649 | 72.3999 | 98.7354 | 82.5607 | 59.5637 | 47.1444 | 76.4422 | 50.5086 | 48.0076 | 47.1409 | 44.935 | 46.8523 | 44.9971 | 45.6053 | 44.1311 | 61.9239 | 61.854 | 44.3451 | 43.4555 | 34.3102 | 35.5855 | 34.5468 | 25.6846 | 24.496 | 32.6264 | 24.0372 | 27.9366 | 79.3872 | 80.1176 | 75.2657 | 91.0211 | 87.4311 | 64.2793 | 55.7566 | 64.9088 | 51.976 | 75.6213 | 67.9813 | 62.3076 | 73.9718 | 90.9973 | 69.4502 | 61.2373 | 93.8461 | 67.0373 | 47.8853 | 89.6917 | 94.1081 | 120.2798 | 114.018 | 130.8844 | 116.0186 | 120.3937 | 98.2159 | 105.2664 | 107.9041 | 96.9082 | 97.5727 | 87.9417 | 49.119 | 56.778 | 72.1283
Ge | 1.4847 | 5.2164 | 9.5627 | 0.13885 | 140.6762 | 163.4555 | 142.8663 | 134.9348 | 115.3779 | 140.2443 | 126.3929 | 126.1906 | 128.1564 | 127.3651 | 115.2934 | 130.7929 | 124.129 | 133.8852 | 123.9578 | 138.8204 | 128.9764 | 52.3067 | 76.6473 | 81.1978 | 67.27 | 56.7345 | 57.982 | 75.2003 | 57.6461 | 57.2456 | 142.7679 | 146.148 | 136.5978 | 175.9508 | 171.0626 | 169.1817 | 155.1195 | 173.7712 | 178.2815 | 176.2792 | 159.8714 | 161.3538 | 166.6771 | 129.8643 | 128.9449 | 132.5711 | 252.5117 | 147.4289 | 145.7844 | 318.8274 | 324.0726 | 227.4854 | 261.2192 | 250.2091 | 255.7656 | 247.7489 | 248.6306 | 266.2266 | 273.7907 | 311.7146 | 272.5835 | 283.1023 | 287.6508 | 582.4295 | 547.4221
Sr | 2.6917 | 0.6163 | 0.86572 | 0.6359 | 0.00099164 | 0.027994 | 0.043357 | 0.11669 | 0.0010006 | 0.037997 | 0.077747 | 0.00094472 | 0.039766 | 0.027143 | 0.052113 | 0.027658 | 0.14149 | 0.018836 | 0.054112 | 0.10635 | 0.058171 | 0.047033 | 0.062832 | 21.9329 | 3.2653 | 0.091645 | 0.029756 | 3.2277 | 0.51336 | 6.457 | 0.15174 | 0.083227 | 0.094989 | 0.058429 | 0.070339 | 0.094283 | 0 | 0.034162 | 0.028591 | 0.059863 | 0.056118 | 0.086306 | 0.072806 | 0.096065 | 0.058121 | 0.014732 | 0.1062 | 0.031085 | 0.082235 | 0.068199 | 0.020132 | 0.033752 | 0.17167 | 0.054525 | 0.014581 | 0.010184 | 0.013474 | 0.10149 | 0.095486 | 0.063624 | 0.058344 | 0.42712 | 0.43488 | 0.18868 | 0.36823
Y | 7.3682 | 7.4538 | 7.7065 | 8.8947 | 33.1696 | 14.2098 | 14.3178 | 15.1448 | 7.89 | 5.3832 | 13.6845 | 8.0852 | 6.0526 | 7.4753 | 10.0922 | 6.0448 | 12.7324 | 15.7318 | 9.8169 | 22.8942 | 16.2526 | 21.0355 | 12.739 | 18.1482 | 16.0051 | 20.0308 | 27.8816 | 21.4315 | 27.5878 | 15.5872 | 0.16104 | 0.096675 | 0.077862 | 0.021483 | 0.90856 | 0.34163 | 0.08131 | 0.0087622 | 0.17592 | 0.031929 | 0.02177 | 0.0093178 | 0.15652 | 0.14026 | 0.19737 | 1.0612 | 0.75588 | 0.10594 | 0.064905 | 28.4826 | 19.4678 | 0.10101 | 18.1482 | 18.2157 | 4.841 | 122.7297 | 2.2203 | 3.369 | 1.6107 | 0.84272 | 1.229 | 5.5681 | 33.8109 | 85.8462 | 414.5738
Zr | 51.8189 | 9.8805 | 5.3451 | 166.6293 | 136.4474 | 51.8949 | 63.54 | 92.5347 | 69.3751 | 61.494 | 103.7875 | 61.0234 | 89.2781 | 90.6765 | 89.1346 | 85.7183 | 64.3201 | 125.8643 | 97.6193 | 148.7446 | 120.8819 | 44.0247 | 51.6658 | 42.2581 | 65.4739 | 109.9244 | 153.79 | 66.1831 | 167.7001 | 93.9879 | - | - | - | 0.31927 | 2.0626 | 0.21719 | - | 0.051062 | 0.96253 | 0.29366 | 0.11341 | 0.085921 | 0.30571 | 7.0362 | 0.28621 | 6.5471 | 9.2642 | 1.3896 | 0.12721 | 24.7467 | 27.0313 | 6.8054 | 41.3072 | 13.7635 | 22.2742 | 86.2266 | 27.5642 | 11.5911 | 11.7101 | 8.9858 | 1.9863 | 8.4989 | 15.8551 | 1.9266 | 2.0158
Nb | 12.3423 | 9.4891 | 2.819 | 22.1334 | 12.184 | 5.6152 | 9.7283 | 13.8735 | 9.188 | 21.4488 | 10.4434 | 7.9651 | 12.4035 | 10.5373 | 10.5951 | 10.4657 | 5.7283 | 11.9078 | 18.5214 | 14.4839 | 10.4315 | 6.4118 | 15.7551 | 13.6137 | 29.3465 | 50.6074 | 73.9969 | 23.6724 | 64.0162 | 38.1389 | 0.023216 | - | 0.022505 | 0.012391 | 0.063039 | 0.025349 | 1.7626 | 0.11348 | 3.8915 | 0.092453 | 0.10519 | 0.92674 | 0.063044 | 0.069043 | 3.1763 | 2.4552 | 3.5004 | 7.2668 | 0.20878 | 5.4763 | 3.6166 | 3.5915 | 7.8108 | 12.1852 | 8.5701 | 13.2117 | 4.362 | 3.8302 | 3.734 | 5.1747 | 5.0979 | 25.6526 | 9.8149 | 3.7629 | 1.2966
Mo | 0.16465 | 0.023157 | 0.10699 | 0.10149 | 0.095608 | 0.5846 | 0.40434 | 0.0071441 | 0.17042 | 0.33708 | 0.085374 | 0.25887 | 0.085631 | 0.60766 | 0.20384 | 0.34684 | 0.087825 | 0.36858 | 0 | 0.22983 | 0.14669 | - | 0.30433 | 0.39889 | 0.34793 | 0.11337 | - | 0.24549 | 0.19709 | 0.34363 | 1.1946 | 1.2147 | 0.934 | 0.6412 | 0.16798 | 0.4906 | 0.0061591 | 0.26556 | 0.24966 | 0.1576 | 0.29167 | 0.29749 | 0.3886 | - | 0.18917 | 0.097564 | - | 0.4046 | 0.18816 | 0.30835 | 0.52981 | 0.21761 | 0.68678 | 0.28808 | 0.55038 | 0.26102 | 0.20261 | 0 | 0.24853 | 0.36153 | 0.63607 | 0.74198 | 0.4757 | 1.0449 | 2.4162
In | 0.078145 | 0.069989 | 0.12757 | 0.092531 | 7.5562 | 15.0783 | 9.7819 | 6.3699 | 4.563 | 6.9659 | 5.0472 | 4.1622 | 4.8635 | 4.5471 | 5.012 | 4.574 | 4.036 | 4.0786 | 6.4594 | 6.8266 | 4.5704 | 9.2452 | 2.6144 | 2.5918 | 2.8728 | 3.2381 | 3.5885 | 2.6834 | 3.3566 | 2.9767 | 34.7196 | 30.983 | 33.4049 | 34.9852 | 15.9686 | 10.0424 | 7.4969 | 10.9451 | 4.9438 | 13.5381 | 8.5509 | 7.1287 | 11.0244 | 15.1043 | 17.6308 | 7.0767 | 7.3378 | 9.2689 | 9.3281 | 4.1851 | 4.8925 | 5.2428 | 7.5278 | 11.3799 | 7.6147 | 7.8963 | 4.4725 | 3.2666 | 5.4691 | 3.0716 | 1.4091 | 5.0652 | 1.1335 | 2.205 | 2.0463
Sn | 4.6126 | 6.8489 | 5.5711 | 5.3895 | 34.4142 | 446.6128 | 134.39 | 37.9377 | 28.0929 | 48.1486 | 25.8814 | 27.8012 | 24.3466 | 25.8644 | 34.6522 | 24.388 | 23.7604 | 24.2384 | 56.5378 | 30.2137 | 25.6678 | 263.7563 | 19.7636 | 16.0576 | 25.9846 | 23.8556 | 33.0516 | 20.5349 | 30.2137 | 26.6877 | 97.019 | 129.5586 | 102.9292 | 189.5454 | 483.4515 | 423.1829 | 577.6308 | 711.4045 | 316.5265 | 591.7236 | 420.8624 | 623.0231 | 521.3496 | 444.1734 | 984.3424 | 164.0281 | 234.1186 | 664.5852 | 159.3835 | 216.6158 | 164.4311 | 268.7599 | 664.2793 | 1049.4893 | 538.7248 | 662.2521 | 288.8294 | 253.7154 | 543.0394 | 213.6388 | 93.33 | 545.0819 | 254.6792 | 348.9594 | 345.4876
Cs | - | 0.14461 | 0.020116 | 0.088265 | 0.090972 | - | 0.010579 | 0.061245 | - | 0.025044 | 0.10105 | 0.062707 | - | 0.046083 | 0.018159 | - | 0.31352 | - | 0.16343 | 0.14757 | 0 | 0.053709 | 0.0025805 | 0.35608 | 0.34796 | 0.10562 | 0.090602 | 0.28013 | - | 0.034247 | 0.031422 | - | - | - | 0.0058775 | 0.066541 | - | 0.73139 | - | 0.19197 | - | 0.09035 | 0.17828 | - | - | 0.036757 | 0.24279 | 0.0077821 | - | 0.049454 | - | - | 0.059316 | - | - | 1.1508 | 1.394 | 0.39225 | 0.93339 | 2.1304 | 0.60367 | 11.1413 | - | 0.16554 | 0.023205
Ba | 0.12238 | - | 0.076551 | 0.071149 | 0.069115 | 0.13918 | 0.14352 | - | 0.070791 | 0.18897 | 0.064561 | - | 0.066281 | - | - | 0.20856 | 0.49876 | - | 0.048327 | 0.24782 | 0.057847 | - | - | 1.2941 | 0.82278 | 0.18122 | - | 0.95396 | - | 0.56023 | 0.054519 | 0 | 0.10675 | - | - | - | 0.18774 | - | 0.016878 | 0.037251 | 0.03945 | 0.080899 | - | - | 0.14654 | - | - | 0.23284 | 0.13592 | 0.047838 | 0.049901 | - | 0.12141 | - | - | 0.047962 | 0.047193 | - | 0.022832 | - | 0.1204 | 0.57254 | 0.46247 | - | 0.10627
La | 3.4723 | 0.33532 | 0.50677 | 1.1194 | 1.0487 | 3.6428 | 2.1096 | 1.4496 | 1.0909 | 1.0448 | 1.11 | 0.56659 | 0.66406 | 0.65318 | 1.1886 | 0.7753 | 0.46735 | 0.82252 | 1.5155 | 2.2513 | 1.0954 | 0.52352 | 0.047817 | 1.1794 | 0.40448 | 0.012202 | - | 0.50951 | 0.57566 | 0.11356 | 16.9893 | 8.7283 | 16.5893 | 9.651 | 1.633 | 0.37003 | 0.12995 | 0.16264 | 0.030176 | 0.37138 | 0.1875 | 0.059088 | 0.27933 | 2.1629 | 1.313 | 0.33329 | 0.22649 | 0.58319 | 1.8483 | 0.0062143 | - | - | - | 0.017598 | 0.0082612 | 0.011598 | 0.002848 | - | 0.030938 | 0.019046 | 0.0057712 | 0.0097843 | 0.77255 | 0.20995 | 0.011101
Ce | 12.3393 | 3.1006 | 4.4187 | 11.3575 | 9.0324 | 13.9788 | 9.2472 | 6.1388 | 5.0194 | 6.1538 | 4.5589 | 3.87 | 3.853 | 4.1373 | 5.2647 | 4.0596 | 3.1858 | 4.7762 | 7.1374 | 7.3842 | 5.2429 | 5.8284 | 0.63307 | 2.0201 | 1.2517 | 0.86134 | 0.89395 | 1.4839 | 1.6618 | 0.88511 | 36.4961 | 23.0962 | 38.3914 | 26.8697 | 11.2355 | 2.7267 | 1.0541 | 1.8705 | 0.3864 | 3.5195 | 1.9836 | 0.8589 | 2.7037 | 18.7359 | 5.9412 | 3.5338 | 2.4398 | 7.0625 | 13.8018 | 0.083712 | 0.10448 | 0.024685 | 0.021038 | 0.038884 | - | 0.083783 | 0.1104 | - | 0.15378 | 0.071183 | - | 0.05683 | 8.0014 | 1.4773 | 0.012334
Pr | 1.9167 | 0.85931 | 1.1392 | 2.6799 | 2.8809 | 1.484 | 1.7484 | 1.3208 | 1.1003 | 1.5555 | 0.72777 | 0.94078 | 0.69304 | 0.716 | 1.232 | 0.61488 | 0.66733 | 0.92119 | 1.6585 | 1.4403 | 1.0022 | 1.567 | 0.44219 | 0.33815 | 0.59507 | 0.5425 | 0.44817 | 0.5689 | 0.57878 | 0.55196 | 2.8297 | 2.0572 | 3.2552 | 2.521 | 1.4271 | 0.42938 | 0.30712 | 0.44805 | 0.13437 | 0.59596 | 0.46283 | 0.28588 | 0.41678 | 2.4414 | 0.69386 | 1.4223 | 0.86771 | 1.5851 | 2.2459 | 0.061738 | 0.038716 | 0.041359 | 0.026283 | 0.029231 | - | 0.044053 | 0.10614 | 0.02265 | 0.099508 | 0.037174 | - | 0.037118 | 1.9573 | 0.28453 | 0.0092877
Nd | 6.8025 | 3.8396 | 6.7609 | 14.7902 | 20.0908 | 4.618 | 10.5963 | 5.7688 | 7.0758 | 8.1453 | 3.2004 | 5.1875 | 3.1426 | 2.1125 | 4.8761 | 2.7225 | 3.4398 | 3.9787 | 9.5829 | 6.6356 | 4.2352 | 9.1731 | 6.3644 | 6.6484 | 5.8514 | 6.7995 | 6.0981 | 5.53 | 7.724 | 5.7288 | 5.1725 | 3.2389 | 5.6623 | 3.1413 | 2.481 | 0.99058 | 1.8973 | 1.6121 | 1.1009 | 1.7652 | 1.3761 | 1.1536 | 1.2497 | 3.7983 | 2.1829 | 9.1077 | 4.2384 | 2.7038 | 4.4491 | 1.5075 | 1.5756 | 0.18429 | 0.63337 | 0.23724 | 0.063829 | 0.64851 | 2.039 | 0.40055 | 2.7198 | 0.62156 | - | 0.26314 | 9.2835 | 1.0123 | -
Sm | 1.3944 | 1.2375 | 1.1666 | 3.2798 | 8.4852 | 1.6544 | 3.6881 | 1.5989 | 2.1929 | 2.3098 | 0.94419 | 1.765 | 0.72284 | 0.74222 | 2.1407 | 0.66821 | 1.1524 | 0.8877 | 3.1918 | 1.8536 | 0.82884 | 2.4768 | 4.597 | 2.3218 | 2.7947 | 4.8512 | 3.5431 | 3.6554 | 4.1497 | 2.9444 | 0.1603 | 0.061771 | 0.21787 | - | 0.24469 | 0.037676 | 0.14822 | 0.0565 | 0.084536 | 0.13803 | 0.0017408 | 0.038594 | 0.14349 | - | 0.22022 | 1.3826 | 0.80944 | 0.14229 | - | 2.4516 | 2.6505 | 0.34458 | 0.85479 | 0.16636 | 0.11161 | 1.6598 | 1.912 | 0.31047 | 3.5634 | 0.77891 | 0.060082 | 0.71306 | 1.3715 | 0.44376 | 1.0769
Eu | 0.34944 | 0.31789 | 0.26578 | 1.2537 | 1.0755 | 0.5433 | 0.93045 | 0.22656 | 0.37349 | 0.41432 | 0.1818 | 0.31983 | 0.238 | 0.18024 | 0.17616 | 0.19477 | 0.21049 | 0.25397 | 0.56548 | 0.33727 | 0.27301 | 0.45666 | 0.63207 | 0.78952 | 0.86596 | 0.85507 | 0.85245 | 0.68304 | 0.66656 | 0.74464 | 0.1505 | 0.080849 | 0.13868 | 0.13422 | 0.10892 | 0.0090994 | 0.76623 | 0.081196 | 0.26044 | 0.031119 | 0.075839 | 0.31571 | 0.032405 | 0.25151 | 0.69715 | 0.7389 | 1.2822 | 1.3088 | 0.10637 | 0.55993 | 0.54022 | 0.4 | 0.13774 | 0.52206 | 0.1148 | 0.47072 | 0.39909 | 0.14627 | 1.0889 | 0.083967 | 0.0081004 | 0.15115 | 0.64056 | 0.24436 | 0.1143
Gd | 1.2832 | 1.5561 | 1.2199 | 2.1243 | 7.6003 | 1.9006 | 3.8059 | 1.8213 | 1.409 | 1.3146 | 1.9775 | 1.2512 | 0.97063 | 0.828 | 1.7671 | 0.67776 | 1.1678 | 1.4227 | 1.9345 | 2.2999 | 1.5632 | 1.926 | 3.5765 | 4.6076 | 3.4614 | 3.7574 | 5.5704 | 4.3462 | 5.3893 | 3.1238 | 0.094347 | 0.060864 | 0.092137 | 0.033818 | 0.10313 | 0.17262 | - | - | 0.067879 | 0.054693 | 0.044974 | - | 0.087378 | 0.096338 | 0.21773 | 0.69968 | 0.4779 | 0.046829 | 0.0029724 | 5.8874 | 4.8448 | 0.12065 | 2.2846 | 1.0031 | 0.43359 | 5.2862 | 1.3583 | 0.57413 | 2.4795 | 0.42014 | 0.01489 | 2.1965 | 1.713 | 3.1322 | 9.0923
Tb | 0.2356 | 0.23408 | 0.18087 | 0.23766 | 1.093 | 0.35255 | 0.66437 | 0.23206 | 0.24674 | 0.14064 | 0.29909 | 0.24586 | 0.17561 | 0.18019 | 0.24091 | 0.1383 | 0.24816 | 0.31962 | 0.32 | 0.43591 | 0.30046 | 0.43555 | 0.4212 | 0.65211 | 0.4788 | 0.62791 | 0.6348 | 0.62958 | 0.92694 | 0.56912 | 0.0043375 | 0.0083766 | 0.0084479 | - | 0.023563 | 0.023984 | 0.0099591 | - | - | 0.012563 | 0.0034437 | - | 0.013071 | - | 0.0181 | 0.039966 | 0.011045 | 0.019933 | - | 1.0949 | 0.88154 | - | 0.57413 | 0.177 | 0.079973 | 1.7092 | 0.15254 | 0.085174 | 0.14631 | 0.029252 | - | 0.31383 | 0.54259 | 1.0914 | 4.2742
Dy | 1.1383 | 1.1218 | 1.4583 | 2.2836 | 6.4191 | 2.5248 | 2.7101 | 2.3963 | 1.1363 | 0.86613 | 2.0667 | 1.3141 | 1.0347 | 1.1692 | 1.4121 | 1.0781 | 1.4472 | 2.1773 | 1.664 | 3.4689 | 2.3613 | 2.2953 | 2.8132 | 3.0402 | 2.8794 | 3.8486 | 5.2001 | 4.4431 | 5.5109 | 3.106 | 0.018503 | - | 0.016911 | - | 0.22267 | 0.11105 | - | 0.0060537 | 0.028438 | 0.012457 | 0.0065916 | - | 0.038499 | 0.026222 | 0.023867 | 0.36349 | 0.15353 | 0.051354 | 0.02221 | 6.0053 | 4.9704 | - | 4.3146 | 1.7981 | 0.67296 | 14.5914 | 0.50919 | 0.80374 | 0.46499 | 0.12445 | 0.089887 | 1.5231 | 4.1494 | 11.6613 | 46.7507
Ho | 0.23612 | 0.45718 | 0.30245 | 0.28023 | 1.2203 | 0.67755 | 0.55576 | 0.48934 | 0.25271 | 0.17657 | 0.44422 | 0.26399 | 0.17457 | 0.29459 | 0.42547 | 0.15951 | 0.30276 | 0.49621 | 0.31627 | 0.7871 | 0.4932 | 0.52351 | 0.52711 | 0.6561 | 0.71777 | 0.74739 | 0.98255 | 0.81395 | 1.222 | 0.61621 | - | 0.016984 | 0.0085533 | - | 0.01442 | 0.019694 | 0.0050978 | 0.0015426 | 0.0029007 | 0.0079526 | 0.0016824 | 0.0016927 | 0.0081799 | - | 0.0062186 | 0.02366 | 0.034352 | - | - | 1.3027 | 0.8949 | 0.004195 | 0.73952 | 0.46338 | 0.13182 | 3.7328 | 0.092323 | 0.064468 | 0.070171 | 0.031371 | 0.020796 | 0.20451 | 0.91117 | 3.0865 | 15.4807
Er | 0.75496 | 0.82646 | 0.68962 | 0.86537 | 2.4234 | 1.3575 | 1.2011 | 1.5133 | 0.54223 | 0.44047 | 1.2754 | 0.66858 | 0.39855 | 0.99662 | 0.89209 | 0.51709 | 1.452 | 1.5324 | 0.59074 | 2.432 | 1.6728 | 2.0478 | 1.1045 | 2.2628 | 1.66 | 1.8267 | 3.3915 | 2.3689 | 3.5803 | 1.2841 | 0.012627 | 0.036351 | 0.012195 | - | 0.067766 | 0.040778 | - | - | 0.020148 | - | - | - | 0.027326 | 0.019486 | - | 0.01691 | 0.065428 | - | - | 2.7729 | 1.9015 | 0.02389 | 2.2397 | 1.2601 | 0.34776 | 10.9922 | 0.14814 | 0.44763 | 0.14361 | 0.038123 | 0.10398 | 0.46235 | 3.2584 | 8.0934 | 54.7114
Tm | 0.11325 | 0.13387 | 0.131 | 0.1389 | 0.3228 | 0.21566 | 0.17434 | 0.28257 | 0.087653 | 0.087355 | 0.17418 | 0.076371 | 0.1074 | 0.11546 | 0.12476 | 0.064467 | 0.22113 | 0.25142 | 0.089871 | 0.41457 | 0.26665 | 0.31558 | 0.1836 | 0.32363 | 0.26946 | 0.35524 | 0.60248 | 0.32648 | 0.50592 | 0.26154 | 0.0039909 | - | - | - | 0.012905 | - | - | 0.0027906 | 0.0013115 | - | 0.0015206 | 0.0015299 | 0.0014787 | - | - | 0.0053285 | 0.015469 | 0.012127 | - | 0.38068 | 0.25204 | 0.0075794 | 0.21221 | 0.15518 | 0.054702 | 1.716 | 0.0092888 | 0.077821 | 0.026863 | 0.017744 | 0.015054 | 0.048487 | 0.4883 | 1.2531 | 9.0618
Yb | 0.93927 | 0.78521 | 1.0563 | 0.84517 | 2.3223 | 1.5793 | 0.88884 | 2.3844 | 0.71831 | 0.55346 | 1.3092 | 0.62479 | 0.60495 | 0.98827 | 0.98301 | 0.51716 | 1.277 | 1.7921 | 0.72833 | 2.7163 | 1.8392 | 2.8138 | 0.8007 | 1.6133 | 1.553 | 2.8654 | 4.6471 | 1.9028 | 3.8682 | 2.0304 | - | - | - | - | 0.11572 | 0.038572 | 0.020285 | - | 0.030716 | 0.0067299 | - | - | 0.013864 | - | 0.025039 | 0.071569 | 0.13837 | 0.027066 | - | 1.9769 | 1.2825 | 0.016674 | 1.2569 | 1.1814 | 0.30432 | 10.7924 | 0.034883 | 0.29249 | 0.13387 | 0.04993 | 0.070577 | 0.14951 | 2.5133 | 7.3424 | 64.337
Lu | 0.10142 | 0.088758 | 0.12752 | 0.14299 | 0.27827 | 0.15751 | 0.087342 | 0.30709 | 0.09766 | 0.046385 | 0.20092 | 0.10783 | 0.064895 | 0.14408 | 0.078928 | 0.090912 | 0.14564 | 0.21873 | 0.093067 | 0.41979 | 0.2562 | 0.41995 | 0.07717 | 0.31393 | 0.25177 | 0.33445 | 0.60245 | 0.29738 | 0.70557 | 0.19791 | 0 | 0.0041222 | - | 0.0045558 | 0.032349 | 0.0092649 | - | 0.001441 | 0.0013534 | 0.0014812 | - | - | 0.0015287 | - | 0.011971 | - | 0.0054821 | 0.0064207 | - | 0.18639 | 0.1276 | - | 0.18449 | 0.1757 | 0.020143 | 1.6781 | - | 0.07062 | 0.0069283 | 0.0073487 | 0.01752 | 0.019783 | 0.32809 | 0.89144 | 9.0998
Hf | 1.0638 | 0.26831 | 0.018744 | 2.7974 | 4.6927 | 1.4776 | 1.4355 | 3.2393 | 1.902 | 0.76281 | 3.5068 | 2.2923 | 2.5891 | 3.3516 | 2.5821 | 2.5318 | 2.3359 | 5.1069 | 1.9204 | 5.0151 | 4.7863 | 0.83312 | 2.421 | 3.3372 | 4.8304 | 8.5875 | 14.6027 | 5.0786 | 12.3387 | 5.2816 | 0.013583 | - | - | - | 0.01583 | - | 0.015623 | - | 0.018716 | 0.0051218 | - | - | - | 0.022219 | - | 0.10882 | 0.10401 | 0.020361 | - | 2.7528 | 2.0405 | 0.039085 | 1.4715 | 0.066385 | 0.32717 | 2.4616 | 0.71712 | 0.20856 | 0.25079 | 0.12674 | 0.080623 | 0.18218 | 0.69541 | 0.23421 | 0.74571
Ta | 0.64895 | 0.098983 | 0.019376 | 1.2578 | 1.728 | 0.73647 | 0.76319 | 0.96468 | 0.93536 | 0.74194 | 1.1372 | 0.94591 | 0.98912 | 0.92064 | 1.344 | 0.80048 | 0.6218 | 1.3563 | 1.3604 | 1.6704 | 1.3234 | 0.41872 | 1.8077 | 1.2309 | 1.8344 | 1.256 | 0.97553 | 1.9939 | 1.428 | 1.4543 | - | - | 0.0046624 | - | - | - | - | - | 0.0059759 | 0.001603 | 0.0033937 | - | 0.0033049 | - | - | 0.069201 | 0.073057 | 0.042963 | - | 0.35743 | 0.22662 | 0.12582 | 0.34342 | 0.36362 | 0.48451 | 1.0038 | 0.2939 | 0.26345 | 0.14504 | 0.36942 | 0.1015 | 1.4821 | 0.50666 | 0.26286 | 0.075269
W | 3.2712 | 0.56111 | 0.38641 | 2.508 | 1.3069 | 77.7827 | 11.9408 | 2.424 | 0.86443 | 2.2329 | 1.1748 | 1.0004 | 0.85332 | 0.47288 | 1.7657 | 0.68076 | 2.4178 | 0.89255 | 3.0061 | 2.5475 | 1.1023 | 2.2335 | 0.59366 | 0.99875 | 2.1651 | 4.308 | 6.149 | 1.626 | 5.2916 | 2.551 | 285.0048 | 200.0023 | 305.5898 | 189.509 | 48.1957 | 13.6844 | 26.3046 | 25.7571 | 0.60709 | 33.2336 | 25.2122 | 11.0962 | 21.6933 | 27.1055 | 101.3129 | 0.22785 | 1.0487 | 7.9759 | 1.1739 | 1.1454 | 1.8781 | 16.2475 | 16.18 | 64.0461 | 20.9036 | 20.0722 | 2.0561 | 2.752 | 2.0913 | 1.1016 | 1.4304 | 101.7398 | 1.758 | 0.75702 | 0.35391
U | 5.9344 | 0.78392 | 0.61972 | 8.4912 | 4.1153 | 18.2183 | 7.1138 | 2.9662 | 2.0354 | 2.9317 | 2.6152 | 1.7059 | 1.9072 | 1.8391 | 2.4537 | 1.8985 | 1.1403 | 2.14 | 4.0371 | 4.141 | 1.9694 | 1.5356 | 1.5872 | 2.0707 | 2.4037 | 2.4715 | 2.0799 | 1.9102 | 2.5841 | 2.8315 | 13.2117 | 12.4421 | 14.1302 | 17.8006 | 12.9882 | 8.6132 | 12.9038 | 13.3424 | 5.1507 | 13.0396 | 18.0187 | 8.1864 | 9.787 | 5.6606 | 24.1289 | 2.9894 | 2.1694 | 5.8965 | 3.7779 | 2.2913 | 5.8438 | 1.1908 | 2.061 | 2.6555 | 1.3598 | 1.6614 | 0.38939 | 0.58911 | 1.6995 | 0.16548 | 0.018118 | 2.1885 | 2.0741 | 0.43844 | 0.035729
REE | 31.0767 | 14.8936 | 19.424 | 41.3987 | 64.2932 | 34.6867 | 38.4078 | 25.9298 | 21.3433 | 23.2492 | 18.4703 | 17.2024 | 12.8449 | 13.2578 | 20.8026 | 12.2786 | 15.3849 | 19.8507 | 29.3883 | 32.8768 | 21.4306 | 30.803 | 22.2204 | 26.767 | 23.0349 | 28.2848 | 33.4672 | 27.5592 | 37.0656 | 22.1575 | 61.9323 | 37.3899 | 64.3929 | 42.3557 | 17.7227 | 4.9794 | 4.3383 | 4.2428 | 2.1495 | 6.5171 | 4.1458 | 2.715 | 5.0167 | 27.5319 | 11.3513 | 17.7393 | 10.7656 | 13.5493 | 22.4766 | 24.2779 | 20.0648 | 1.1679 | 13.4794 | 7.2254 | 2.3438 | 53.4168 | 6.8742 | 3.296 | 11.1287 | 2.3302 | 0.40666 | 6.1492 | 35.9311 | 40.2238 | 214.0319
Eu* | 0.79864 | 0.70036 | 0.68113 | 1.4521 | 0.40945 | 0.93669 | 0.75925 | 0.40588 | 0.6496 | 0.7269 | 0.40676 | 0.65798 | 0.86866 | 0.70291 | 0.27689 | 0.8848 | 0.55471 | 0.69091 | 0.69572 | 0.4994 | 0.73324 | 0.63921 | 0.47657 | 0.73796 | 0.85119 | 0.61229 | 0.58661 | 0.5239 | 0.43091 | 0.75064 | 3.7412 | 4.0311 | 2.9924 | - | 2.0963 | 0.34495 | - | - | 10.5108 | 1.095 | 26.2036 | - | 0.88474 | - | 9.7333 | 2.2967 | 6.3025 | 49.0177 | - | 0.45058 | 0.46089 | 5.9976 | 0.30134 | 3.907 | 1.5955 | 0.48584 | 0.75711 | 1.0592 | 1.12 | 0.44874 | 0.82796 | 0.36924 | 1.2776 | 0.63365 | 0.11168