## Table_S1
| Total counts (18 cycles at 10s/cycle): |  |  |  | Average of ratios at each cycle (18 cycles)
| 235U | 235U16O | 238U | 238U16O | 235U/238U |  | 235U16O/238U16O |  | 235U/235U16O |  | 238U/238U16O
UO2; 200 pA (soln ICP-MS 235U/238U = 0.00219(2)) | [5 empty] | ± 1σ |  | ± 1σ |  | ± 1σ |  | ± 1σ
_1 | 8785.2668 | 80301.4234 | 3894167 | 36468270 | 0.0022573 | 0.00010244 | 0.0022084 | 6.247e-05 | 0.11281 | 0.027189 | 0.11113 | 0.030135
_2 | 8239.6361 | 64443.841 | 3792589 | 29656329 | 0.0021738 | 7.1745e-05 | 0.0021732 | 3.1417e-05 | 0.12833 | 0.01666 | 0.12814 | 0.014873
_3 | 8740.9854 | 71481.7528 | 3964802 | 32942371 | 0.0022052 | 5.9194e-05 | 0.0021696 | 2.7282e-05 | 0.12308 | 0.018328 | 0.12103 | 0.017442
_4 | 9022.6746 | 73542.7933 | 4108687 | 33705508 | 0.0021964 | 6.8091e-05 | 0.0021813 | 3.1115e-05 | 0.124 | 0.018681 | 0.12308 | 0.017687
_5 | 10553.8726 | 88185.1287 | 4738386 | 40742895 | 0.0022316 | 0.00012009 | 0.0021635 | 2.8485e-05 | 0.12085 | 0.016379 | 0.11744 | 0.016809
_6 | 10031.5123 | 82754.2985 | 4543237 | 37929551 | 0.0022091 | 7.8386e-05 | 0.0021818 | 2.1894e-05 | 0.12166 | 0.010249 | 0.12041 | 0.012246
_7 | 10320.5366 | 86163.2113 | 4671094 | 39681278 | 0.0022088 | 5.6606e-05 | 0.0021711 | 3.0393e-05 | 0.12057 | 0.014447 | 0.11843 | 0.01333
_8 | 8087.9073 | 78142.8161 | 3636692 | 35593937 | 0.0022257 | 0.00010319 | 0.0021955 | 3.8201e-05 | 0.10358 | 0.0067723 | 0.10221 | 0.0056058
_9 | 8080.8922 | 77591.4308 | 3490475 | 35532880 | 0.0023136 | 8.284e-05 | 0.0021839 | 3.4691e-05 | 0.10405 | 0.0063568 | 0.098187 | 0.0043952
_10 | 8831.0404 | 79704.7518 | 3916530 | 36521480 | 0.002256 | 8.473e-05 | 0.0021821 | 3.2371e-05 | 0.11099 | 0.0068437 | 0.10742 | 0.0066669
_11 | 10805.8267 | 86182.497 | 4815347 | 39615854 | 0.0022433 | 5.6065e-05 | 0.0021744 | 3.3e-05 | 0.12656 | 0.017689 | 0.12247 | 0.015518
[5 empty] | 0.0022292 | 3.7933e-05 | 0.0021804 | 1.2664e-05
150 pA
_13 | 6341.6744 | 49170.3014 | 2851450 | 22641541 | 0.0022245 | 0.00010856 | 0.0021708 | 4.6174e-05 | 0.129 | 0.016059 | 0.12583 | 0.01445
_14 | 7346.7324 | 56611.4942 | 3339984 | 26231676 | 0.0022016 | 7.8651e-05 | 0.0021579 | 2.9101e-05 | 0.1302 | 0.013672 | 0.12769 | 0.013242
_15 | 7120.1338 | 56834.7295 | 3245803 | 26177936 | 0.0021963 | 8.6307e-05 | 0.0021717 | 3.4953e-05 | 0.12558 | 0.014033 | 0.12433 | 0.014679
_16 | 7488.5397 | 58317.4546 | 3386681 | 26658041 | 0.0022119 | 7.8764e-05 | 0.0021877 | 2.084e-05 | 0.12863 | 0.007224 | 0.12735 | 0.0081201
_17 | 7441.6236 | 57439.7176 | 3360499 | 26398247 | 0.0022144 | 7.158e-05 | 0.0021761 | 3.4954e-05 | 0.12969 | 0.0060685 | 0.12752 | 0.006565
_18 | 7441.6236 | 57439.7176 | 3360499 | 26398247 | 0.0022144 | 7.158e-05 | 0.0021761 | 3.4954e-05 | 0.12969 | 0.0060685 | 0.12752 | 0.006565
_19 | 6995.7207 | 60373.5611 | 3166674 | 27977687 | 0.0022046 | 9.2378e-05 | 0.0021576 | 2.7655e-05 | 0.11588 | 0.016561 | 0.11313 | 0.013389
_20 | 8507.73 | 63897.8655 | 3848334 | 29417448 | 0.0022098 | 7.0409e-05 | 0.0021715 | 2.9364e-05 | 0.13398 | 0.017076 | 0.1315 | 0.015285
_21 | 7323.7165 | 64238.4692 | 3257277 | 29515467 | 0.0022487 | 6.9624e-05 | 0.0021763 | 4.5693e-05 | 0.11401 | 0.006135 | 0.11032 | 0.0050001
[5 empty] | 0.002214 | 1.5374e-05 | 0.0021717 | 9.406e-06
100 pA
_24 | 5785.312 | 36155.6018 | 2582338 | 16212439 | 0.0022403 | 8.4841e-05 | 0.0022324 | 5.434e-05 | 0.16134 | 0.021206 | 0.16077 | 0.020782
_25 | 5168.7202 | 37820.8603 | 2301727 | 17173381 | 0.0022425 | 9.6841e-05 | 0.0022026 | 3.2394e-05 | 0.13703 | 0.01558 | 0.1344 | 0.012345
_26 | 4818.2101 | 37116.4764 | 2186427 | 17083936 | 0.0022067 | 0.00011865 | 0.0021726 | 2.8116e-05 | 0.13008 | 0.014803 | 0.12821 | 0.014541
_27 | 5256.0678 | 40048.309 | 2408831 | 18339636 | 0.002183 | 0.00010341 | 0.0021835 | 1.9955e-05 | 0.13143 | 0.0087518 | 0.13143 | 0.0054897
_28 | 5206.2166 | 39528.6241 | 2345265 | 18168252 | 0.002223 | 9.6776e-05 | 0.0021759 | 3.7007e-05 | 0.13184 | 0.0069922 | 0.12913 | 0.0064878
_29 | 4841.8263 | 40705.4813 | 2183674 | 18852039 | 0.0022143 | 9.6571e-05 | 0.0021587 | 3.8667e-05 | 0.11892 | 0.0094832 | 0.11588 | 0.0071839
_30 | 5862.8778 | 44889.6482 | 2649799 | 20797445 | 0.0022124 | 5.3416e-05 | 0.0021583 | 2.4479e-05 | 0.13152 | 0.015466 | 0.12827 | 0.014576
_31 | 4893.5622 | 41079.9427 | 2238046 | 18930745 | 0.0021862 | 7.4869e-05 | 0.00217 | 2.6671e-05 | 0.11934 | 0.0090455 | 0.11841 | 0.0076217
_32 | 4705.5458 | 38571.5593 | 2054101 | 17731799 | 0.0022885 | 0.00013712 | 0.0021747 | 3.3696e-05 | 0.12214 | 0.010316 | 0.11612 | 0.008263
[5 empty] | 0.0022219 | 3.2343e-05 | 0.002181 | 2.34e-05
50 pA
_36 | 3744.44 | 16845.0254 | 1632248 | 7235558 | 0.0022969 | 9.0131e-05 | 0.0023475 | 0.00012756 | 0.22958 | 0.049765 | 0.23753 | 0.063836
_37 | 2971.6555 | 18185.1537 | 1384490 | 8500271 | 0.0021453 | 0.00014912 | 0.0021389 | 7.3041e-05 | 0.16347 | 0.012002 | 0.16299 | 0.0069209
_38 | 3597.9073 | 18657.2128 | 1631249 | 8662376 | 0.0022057 | 0.00010996 | 0.0021541 | 6.1136e-05 | 0.19332 | 0.01457 | 0.18869 | 0.0096776
_39 | 2915.2386 | 20188.3606 | 1285707 | 9271951 | 0.0022669 | 0.00012643 | 0.002177 | 5.2622e-05 | 0.14475 | 0.011208 | 0.13891 | 0.0058492
_40 | 2496.1067 | 21437.2978 | 1126208 | 9890924 | 0.0022159 | 0.00013275 | 0.0021672 | 5.7934e-05 | 0.11644 | 0.01055 | 0.11373 | 0.0058402
_41 | 2447.6622 | 21297.6487 | 1110112 | 9890575 | 0.0022064 | 0.00012502 | 0.002153 | 5.273e-05 | 0.11482 | 0.0086757 | 0.112 | 0.0055567
_42 | 2549.4974 | 19426.3902 | 1155539 | 8879233 | 0.002205 | 0.00016334 | 0.0021869 | 6.8823e-05 | 0.13138 | 0.01239 | 0.13007 | 0.0034182
[5 empty] | 0.0022203 | 4.8836e-05 | 0.0021892 | 7.1613e-05
20 pA
_43 | 1186.8737 | 7209.1759 | 519890 | 3287965 | 0.0022818 | 0.00022382 | 0.0021923 | 8.8911e-05 | 0.16475 | 0.021009 | 0.15785 | 0.0077742
_44 | 1339.9187 | 9000.9451 | 601558 | 4158978 | 0.0022297 | 0.00018353 | 0.002165 | 0.00011184 | 0.14911 | 0.013423 | 0.14468 | 0.0068463
_45 | 1195.4982 | 8631.9824 | 555150 | 3967603 | 0.002156 | 0.00020028 | 0.0021761 | 8.1256e-05 | 0.13854 | 0.010452 | 0.14002 | 0.0047251
_46 | 1207.3172 | 8342.34 | 517393 | 3848815 | 0.0023408 | 0.00023335 | 0.0021689 | 0.00011828 | 0.14527 | 0.014885 | 0.13459 | 0.006371
_47 | 1133.4686 | 8008.3997 | 497182 | 3689101 | 0.0022845 | 0.00024708 | 0.0021722 | 9.4413e-05 | 0.14191 | 0.016148 | 0.13481 | 0.004053
_48 | 1016.2712 | 8071.33 | 464121 | 3679759 | 0.0021991 | 0.00026143 | 0.0021944 | 0.0001023 | 0.12625 | 0.013343 | 0.12618 | 0.0060185
_49 | 1218.5959 | 8147.8346 | 545379 | 3740478 | 0.002236 | 0.00024565 | 0.0021788 | 8.0069e-05 | 0.15004 | 0.019072 | 0.14582 | 0.0031836
_50 | 1065.1534 | 7877.69 | 486151 | 3667181 | 0.0022017 | 0.00030309 | 0.0021487 | 0.00011047 | 0.13591 | 0.0185 | 0.13253 | 0.0039028
_51 | 1195.5424 | 8318.6836 | 547238 | 3776200 | 0.0021896 | 0.00028703 | 0.0022053 | 0.00011266 | 0.14372 | 0.014189 | 0.14539 | 0.0092475
_52 | 1176.4982 | 8926.056 | 528099 | 4122562 | 0.0022318 | 0.00020056 | 0.0021654 | 7.1053e-05 | 0.13197 | 0.011485 | 0.12811 | 0.0046876
_53 | 1007.1982 | 6280.5478 | 452738 | 2893131 | 0.0022252 | 0.00015794 | 0.002169 | 0.00011582 | 0.16067 | 0.0097424 | 0.15653 | 0.0031877
[5 empty] | 0.0022342 | 5.1648e-05 | 0.002176 | 1.6016e-05
UO2F2; 200 pA (soln ICP-MS 235U/238U = 0.00303(3))
_54 | 11104.2112 | 50844.5981 | 3713164 | 13598264 | 0.0030295 | 0.00019887 | 0.0056423 | 0.0037337 | 0.26913 | 0.1419 | 0.6428 | 0.69593
_55 | 13288.0369 | 73064.011 | 4400052 | 20810481 | 0.0030774 | 0.00019149 | 0.0051718 | 0.0029503 | 0.25012 | 0.17883 | 0.55984 | 0.62458
_56 | 14513.3704 | 67495.5258 | 4841780 | 18566633 | 0.0030142 | 0.00017108 | 0.0046242 | 0.0021495 | 0.2514 | 0.12551 | 0.47299 | 0.46267
_57 | 15249.7824 | 79178.293 | 5189906 | 22818548 | 0.0029644 | 0.00015618 | 0.0041544 | 0.001917 | 0.21601 | 0.13946 | 0.38387 | 0.41748
_58 | 13208.6721 | 74224.1411 | 4525044 | 20337952 | 0.0029324 | 0.00017606 | 0.0045841 | 0.0024302 | 0.19745 | 0.062954 | 0.34578 | 0.29571
_59 | 8193.6041 | 33993.328 | 2744552 | 7459266 | 0.0030153 | 0.00018795 | 0.0078302 | 0.0037103 | 0.3626 | 0.1628 | 1.1241 | 0.92239
_60 | 9676.1033 | 52438.3438 | 3177923 | 15039047 | 0.0030972 | 0.00022603 | 0.0049829 | 0.0028671 | 0.23927 | 0.12951 | 0.48267 | 0.53362
_61 | 5689.0736 | 15526.7449 | 1856975 | 2264262 | 0.0030606 | 0.00014277 | 0.0077557 | 0.0015698 | 0.44976 | 0.1541 | 1.1962 | 0.5674
_62 | 10684.4463 | 29889.8116 | 3473538 | 5039643 | 0.003091 | 9.965e-05 | 0.0074847 | 0.0018249 | 0.37922 | 0.085354 | 0.95047 | 0.39969
_63 | 12756.9885 | 62312.4957 | 4352200 | 17728255 | 0.002922 | 0.00010579 | 0.0039732 | 0.0011252 | 0.22247 | 0.074151 | 0.3298 | 0.20173
[5 empty] | 0.0030204 | 6.3671e-05 | 0.0056203 | 0.0015076
Uranyl Nitrate; 200 pA (soln ICP-MS 235U/238U = 0.00250(2))
_64 | 3827.2937 | 10306.4526 | 1460597 | 1452250 | 0.0026092 | 0.00010034 | 0.0094195 | 0.003404 | 0.3638 | 0.038587 | 1.2779 | 0.37269
_65 | 2711.8516 | 7594.9135 | 1101859 | 1145708 | 0.0024844 | 0.00013424 | 0.0081469 | 0.0026247 | 0.34746 | 0.040065 | 1.1006 | 0.23417
_66 | 2759.3492 | 8570.0338 | 1111722 | 1198044 | 0.0024887 | 0.00013946 | 0.0083134 | 0.0023502 | 0.31987 | 0.027252 | 1.0501 | 0.24125
_67 | 1436.8258 | 4057.898 | 549358 | 829650 | 0.0025929 | 0.00024995 | 0.0064037 | 0.0023006 | 0.33748 | 0.05638 | 0.80236 | 0.20892
_68 | 1901.79 | 5962.9866 | 715883 | 1246964 | 0.0026258 | 0.0001988 | 0.0062931 | 0.0024357 | 0.32006 | 0.04092 | 0.77102 | 0.30484
_69 | 1517.5176 | 4692.9708 | 599283 | 656307 | 0.0024929 | 0.0002192 | 0.0095081 | 0.0033565 | 0.31285 | 0.043352 | 1.1626 | 0.3332
_70 | 1923.7251 | 5329.8013 | 806888 | 910388 | 0.0025336 | 0.00034933 | 0.0060942 | 0.0014533 | 0.34982 | 0.046477 | 0.85129 | 0.2677
_71 | 3255.1337 | 9275.3483 | 1279218 | 1847852 | 0.002587 | 0.00015071 | 0.0059975 | 0.0039923 | 0.32921 | 0.078394 | 0.86165 | 0.72064
_72 | 1392.3501 | 4760.6556 | 537163 | 1207991 | 0.0025897 | 0.00025557 | 0.0053465 | 0.0023167 | 0.29595 | 0.036569 | 0.61522 | 0.27317
_73 | 3454.8799 | 11681.8771 | 1311085 | 2925166 | 0.0026069 | 0.00011431 | 0.0056697 | 0.0025697 | 0.29838 | 0.023568 | 0.66068 | 0.31775
_74 | 2559.6134 | 8832.5684 | 969219 | 2002822 | 0.0026557 | 0.00019349 | 0.006763 | 0.0035887 | 0.2978 | 0.026459 | 0.75841 | 0.3886
_75 | 2080.0242 | 7044.7463 | 783062 | 1085581 | 0.0026841 | 0.00022112 | 0.006278 | 0.0017488 | 0.28938 | 0.029858 | 0.6931 | 0.27767
_76 | 5101.4443 | 13079.7262 | 2027365 | 966147 | 0.0025282 | 0.00018405 | 0.014287 | 0.0026312 | 0.36825 | 0.041594 | 2.0711 | 0.36434
_77 | 5810.9998 | 14101.3008 | 2206056 | 1064672 | 0.002709 | 0.00015943 | 0.013364 | 0.0021026 | 0.39983 | 0.026452 | 1.982 | 0.36289
_78 | 5159.1214 | 13570.2701 | 2028285 | 1728904 | 0.0025429 | 0.00019714 | 0.0070841 | 0.0021648 | 0.36235 | 0.04398 | 1.0314 | 0.42221
_79 | 3089.7502 | 9512.6302 | 1247168 | 674957 | 0.0024696 | 0.00014156 | 0.013931 | 0.0048019 | 0.3195 | 0.0341 | 1.8145 | 0.6566
_80 | 6654.6151 | 19065.9581 | 2592567 | 1751745 | 0.0026423 | 0.00021834 | 0.0098278 | 0.0041799 | 0.35664 | 0.046503 | 1.3227 | 0.59152
_81 | 2875.6195 | 7871.3428 | 1081096 | 2042050 | 0.002661 | 0.00021604 | 0.0037792 | 0.00057401 | 0.35043 | 0.055866 | 0.5047 | 0.14578
_82 | 2569.0828 | 8506.2838 | 1038421 | 2557860 | 0.0024685 | 0.00017095 | 0.0042984 | 0.0020374 | 0.30579 | 0.051169 | 0.532 | 0.24984
_83 | 2785.0857 | 9270.539 | 1157219 | 3392839 | 0.0023966 | 0.00013834 | 0.0031138 | 0.0010537 | 0.29909 | 0.039669 | 0.38695 | 0.12816
[5 empty] | 0.0025685 | 8.4148e-05 | 0.007696 | 0.0032092
UO3; 200 pA (soln ICP-MS 235U/238U = 0.00253(3))
_84 | 7068.4795 | 70319.6903 | 2865704 | 28436220 | 0.0024598 | 7.6306e-05 | 0.0024738 | 4.004e-05 | 0.099145 | 0.017053 | 0.099596 | 0.016394
_85 | 4146.5394 | 26611.0235 | 1652028 | 9365674 | 0.0024978 | 0.00011468 | 0.0028068 | 0.00015786 | 0.14759 | 0.023447 | 0.16683 | 0.034628
_86 | 2824.3953 | 7847.4729 | 1147920 | 807616 | 0.0023908 | 0.00019636 | 0.0092753 | 0.0017224 | 0.36688 | 0.066687 | 1.3845 | 0.11121
_87 | 6419.3016 | 23713.1161 | 2662777 | 4322548 | 0.002443 | 0.00013814 | 0.0062285 | 0.0017996 | 0.29496 | 0.10585 | 0.8155 | 0.48423
_88 | 8709.0112 | 42026.1248 | 3715343 | 13128904 | 0.0024088 | 0.00018848 | 0.0036733 | 0.0020216 | 0.206 | 0.043861 | 0.34372 | 0.28171
_89 | 7210.4296 | 54421.3689 | 2868294 | 22407317 | 0.0025206 | 0.00011893 | 0.0024243 | 5.4213e-05 | 0.13313 | 0.0084637 | 0.12802 | 0.0055155
_90 | 10703.8323 | 90077.3964 | 4260956 | 37478718 | 0.0025124 | 0.00010495 | 0.0024034 | 2.7557e-05 | 0.11905 | 0.0087738 | 0.11387 | 0.006725
_91 | 7564.4154 | 65518.0384 | 3026034 | 26828147 | 0.0024982 | 0.00010695 | 0.0024434 | 5.314e-05 | 0.11556 | 0.022697 | 0.11325 | 0.02282
_92 | 8519.2965 | 81624.3893 | 3465843 | 33392024 | 0.0024602 | 7.9686e-05 | 0.0024495 | 7.811e-05 | 0.10553 | 0.020285 | 0.1057 | 0.024994
_93 | 10750.5408 | 92012.4583 | 4447176 | 38371652 | 0.0024188 | 0.00010757 | 0.0023982 | 3.4843e-05 | 0.11725 | 0.0078661 | 0.11641 | 0.0087363
[5 empty] | 0.002461 | 4.5576e-05 | 0.0036576 | 0.0023072
UF4; 200 pA (soln ICP-MS 235U/238U = 0.00366(4))
_94 | 12779.942 | 30600.5493 | 4248404 | 4940635 | 0.0030476 | 0.00016298 | 0.0074703 | 0.0024928 | 0.42623 | 0.11812 | 1.1149 | 0.57181
_95 | 20919.9076 | 99224.7222 | 6845598 | 32103888 | 0.00305 | 8.6882e-05 | 0.0031118 | 0.00015558 | 0.21144 | 0.040283 | 0.21665 | 0.048695
_96 | 16352.7544 | 83546.1662 | 5421349 | 26134246 | 0.0030188 | 8.4863e-05 | 0.0032482 | 0.00032315 | 0.2053 | 0.09015 | 0.22975 | 0.13069
_97 | 17193.0936 | 98058.416 | 5699089 | 30410564 | 0.0031543 | 0.00065219 | 0.0047248 | 0.0038157 | 0.23863 | 0.1833 | 0.47579 | 0.67777
_98 | 20934.6502 | 119005.297 | 6917566 | 39047966 | 0.0030732 | 0.00029158 | 0.0036538 | 0.0024703 | 0.19972 | 0.10229 | 0.27451 | 0.34577
_99 | 20469.1046 | 116894.5379 | 6758905 | 38807949 | 0.0030341 | 0.00010237 | 0.0030199 | 9.5518e-05 | 0.17887 | 0.05677 | 0.18027 | 0.069372
_100 | 21138.1065 | 137733.0432 | 7005184 | 46408697 | 0.0030142 | 7.9073e-05 | 0.002967 | 3.9247e-05 | 0.15454 | 0.029025 | 0.15176 | 0.026085
_101 | 21672.621 | 135141.2111 | 7167829 | 45451380 | 0.0030291 | 0.00010844 | 0.0029731 | 3.8376e-05 | 0.16156 | 0.027281 | 0.15892 | 0.02822
_102 | 20400.2931 | 104377.4906 | 6879958 | 31733339 | 0.0029881 | 8.4716e-05 | 0.0034957 | 0.00070476 | 0.22094 | 0.13832 | 0.29218 | 0.24805
_103 | 17383.7645 | 96860.6363 | 5830180 | 30180842 | 0.0029919 | 7.8981e-05 | 0.0033832 | 0.00065984 | 0.19907 | 0.12117 | 0.25218 | 0.21644
_104 | 15212.3216 | 65122.5515 | 5085852 | 20558936 | 0.0029958 | 8.7619e-05 | 0.0032683 | 0.00039341 | 0.25717 | 0.12593 | 0.29393 | 0.17377
_105 | 17109.3985 | 73430.7656 | 5712497 | 18675027 | 0.0030109 | 0.00013088 | 0.0043483 | 0.0014438 | 0.23721 | 0.12894 | 0.39873 | 0.3237
[5 empty] | 0.003034 | 4.5704e-05 | 0.0038054 | 0.0012778
NIST-610 glass; 200pA (Zimmer et al 235U/238U = 0.00239)
_107 | 142.7536 | 376.5374 | 50695 | 107838 | 0.0027389 | 0.0010004 | 0.0034125 | 0.00082519 | 0.39117 | 0.16631 | 0.47125 | 0.038492
_108 | 153.6117 | 407.0575 | 52494 | 114742 | 0.0028989 | 0.00061653 | 0.0035528 | 0.0007175 | 0.38796 | 0.11453 | 0.45961 | 0.035914
_109 | 133.2099 | 340.2673 | 48827 | 104051 | 0.0026792 | 0.00068016 | 0.0032434 | 0.00052963 | 0.39316 | 0.11263 | 0.4697 | 0.037914
_110 | 144.8106 | 339.0543 | 46860 | 97156 | 0.0031447 | 0.0010755 | 0.0034873 | 0.00068629 | 0.44606 | 0.15468 | 0.48282 | 0.037257
_111 | 113.181 | 322.5802 | 46999 | 98619 | 0.0023148 | 0.0007669 | 0.0032826 | 0.00074378 | 0.35033 | 0.1457 | 0.47532 | 0.029788
_112 | 161.8582 | 386.3327 | 53774 | 114560 | 0.0030241 | 0.00079089 | 0.0033475 | 0.00071637 | 0.44994 | 0.16715 | 0.47241 | 0.034882
_113 | 147.1156 | 376.6056 | 51498 | 108683 | 0.0028132 | 0.00068455 | 0.0034348 | 0.0007342 | 0.40554 | 0.12389 | 0.47594 | 0.037935
_114 | 161.2677 | 352.2673 | 51977 | 111084 | 0.0030704 | 0.00066775 | 0.0031376 | 0.00051055 | 0.47292 | 0.12558 | 0.47075 | 0.038905
_115 | 124.1335 | 363.901 | 44803 | 95483 | 0.0027571 | 0.00091021 | 0.003803 | 0.00075674 | 0.34826 | 0.1172 | 0.46944 | 0.037773
_116 | 154.6772 | 351.2784 | 47923 | 102542 | 0.0032093 | 0.00081664 | 0.0033738 | 0.00056622 | 0.45763 | 0.14774 | 0.46926 | 0.038634
_117 | 142.181 | 334.9862 | 42130 | 89828 | 0.0033007 | 0.0011399 | 0.0037284 | 0.00062516 | 0.42153 | 0.15034 | 0.46714 | 0.032217
_118 | 127.7239 | 325.7588 | 42104 | 90674 | 0.0030138 | 0.00087656 | 0.0035917 | 0.00056587 | 0.39563 | 0.13683 | 0.46606 | 0.037024
_119 | 127.4198 | 350.4808 | 46479 | 101263 | 0.0027175 | 0.00082878 | 0.0034652 | 0.00078123 | 0.37396 | 0.12233 | 0.46102 | 0.037933
_120 | 150.2099 | 337.7192 | 50451 | 108463 | 0.0029422 | 0.00074815 | 0.0030987 | 0.00057646 | 0.45171 | 0.12823 | 0.4677 | 0.045287
_121 | 132.4486 | 373.4776 | 52433 | 111966 | 0.0025155 | 0.00075863 | 0.0033403 | 0.00044372 | 0.36336 | 0.13538 | 0.4715 | 0.039374
_122 | 141.8293 | 396.9576 | 54290 | 114176 | 0.0026398 | 0.00075808 | 0.00344 | 0.00091813 | 0.39454 | 0.17464 | 0.4776 | 0.039955
_123 | 108.4962 | 292.7367 | 46262 | 93431 | 0.0023551 | 0.00077775 | 0.0030976 | 0.00072165 | 0.40048 | 0.17221 | 0.49311 | 0.019593
[5 empty] | 0.0028315 | 0.00028354 | 0.0034022 | 0.00020022
Plesovice zircon; 200 pA (nat. 235U/238U = 0.00726)
_124 | 353.8319 | 1470.4702 | 43237 | 194480 | 0.0081509 | 0.0014877 | 0.0074988 | 0.00066798 | 0.24373 | 0.047367 | 0.2234 | 0.013679
_125 | 333.8319 | 1345.7482 | 40116 | 180827 | 0.0082237 | 0.0014789 | 0.0074005 | 0.00072579 | 0.24943 | 0.049622 | 0.22327 | 0.01272
_126 | 303.5346 | 1313.1779 | 39258 | 175883 | 0.0077278 | 0.0013337 | 0.0074799 | 0.00060308 | 0.23286 | 0.043245 | 0.22457 | 0.011866
_127 | 355.9262 | 1437.3851 | 42967 | 193407 | 0.0082679 | 0.0011082 | 0.0074001 | 0.0007196 | 0.25369 | 0.054418 | 0.22348 | 0.015585
_128 | 324.1836 | 1292.9534 | 39746 | 180344 | 0.0081937 | 0.0012431 | 0.0071245 | 0.0008563 | 0.25856 | 0.05562 | 0.2212 | 0.01449
_129 | 219.7817 | 1105.6464 | 32347 | 144580 | 0.0067451 | 0.0015581 | 0.0076293 | 0.00050104 | 0.19867 | 0.043729 | 0.22492 | 0.013073
_130 | 264.803 | 984.3763 | 28734 | 131919 | 0.0092329 | 0.0015326 | 0.0074537 | 0.00066184 | 0.27469 | 0.058257 | 0.21945 | 0.016035
_131 | 229.6874 | 930.0583 | 27920 | 122406 | 0.0082297 | 0.0012426 | 0.0076093 | 0.00095635 | 0.24955 | 0.043143 | 0.22822 | 0.0061727
_132 | 218.3722 | 948.6634 | 27343 | 122732 | 0.007896 | 0.0019402 | 0.0077524 | 0.00075482 | 0.23242 | 0.067491 | 0.22461 | 0.012932
_133 | 194.0391 | 922.387 | 27186 | 120375 | 0.0072346 | 0.0018523 | 0.0076731 | 0.00077821 | 0.21621 | 0.060257 | 0.22711 | 0.011326
_134 | 205.5719 | 942.3165 | 26879 | 117627 | 0.0076043 | 0.0012934 | 0.0079648 | 0.000896 | 0.22471 | 0.055752 | 0.23067 | 0.016067
_135 | 226.6585 | 923.0607 | 28112 | 124178 | 0.0079688 | 0.0017385 | 0.0074576 | 0.00083139 | 0.24735 | 0.066693 | 0.22777 | 0.01305
_136 | 218.2779 | 879.7252 | 27354 | 117795 | 0.007872 | 0.0019587 | 0.0074688 | 0.0010147 | 0.24959 | 0.070675 | 0.23322 | 0.013156
_137 | 181.0102 | 852.6175 | 26103 | 114734 | 0.0068885 | 0.0014545 | 0.0074261 | 0.00066968 | 0.21495 | 0.048304 | 0.23003 | 0.018894
_138 | 199.0391 | 757.0238 | 24409 | 105269 | 0.0081132 | 0.0012809 | 0.0071677 | 0.00094061 | 0.26888 | 0.063831 | 0.23234 | 0.010059
_139 | 208.9448 | 799.1185 | 23737 | 101197 | 0.0087531 | 0.0018002 | 0.007917 | 0.00070069 | 0.26086 | 0.056898 | 0.2346 | 0.0093209
_140 | 219.3543 | 855.951 | 26297 | 110364 | 0.008342 | 0.0012267 | 0.0077742 | 0.0012181 | 0.26184 | 0.056418 | 0.23821 | 0.011722
_141 | 281.7562 | 1299.9791 | 39033 | 168260 | 0.0072257 | 0.00092376 | 0.0077065 | 0.00081272 | 0.22164 | 0.037865 | 0.23393 | 0.013989
_142 | 276.9262 | 1140.9328 | 36770 | 160516 | 0.0074775 | 0.0012729 | 0.0070214 | 0.00090595 | 0.24871 | 0.05488 | 0.23102 | 0.015782
_143 | 280.1836 | 1175.8203 | 34551 | 151877 | 0.0080426 | 0.00095661 | 0.0077297 | 0.00088512 | 0.23851 | 0.0289 | 0.22807 | 0.013259
_144 | 340.3391 | 1329.6722 | 39392 | 181416 | 0.0086614 | 0.0019108 | 0.0073124 | 0.00062249 | 0.25778 | 0.052994 | 0.21882 | 0.021358
[5 empty] | 0.0079453 | 0.00060646 | 0.0075223 | 0.00024684
UO2; 100 pA March 2019 NanoSIMS session comparing data from sticky carbon tab versus epoxy preparation (soln ICP-MS 235U/238U = 0.00219(2));
Crushed UO2 on sticky carbon tab:
gsrUO2_1 | 9748 | 58598 | 4575106 | 26011044 | 0.0021694 | 8.0485e-05 | 0.0022702 | 3.4762e-05 | 0.16813 | 0.0069591 | 0.17598 | 0.0056463
gsrUO2_2 | 14703 | 64844 | 6731669 | 26068470 | 0.0022222 | 9.4171e-05 | 0.0025068 | 0.00011629 | 0.22728 | 0.018825 | 0.25696 | 0.028176
gsrUO2_3 | 12988 | 74718 | 6051200 | 34327805 | 0.002161 | 5.9388e-05 | 0.0021798 | 3.1814e-05 | 0.17482 | 0.0082793 | 0.17622 | 0.0028883
gsrUO2_4 | 8639 | 63970 | 3977783 | 29175828 | 0.0021791 | 7.1722e-05 | 0.002198 | 2.9179e-05 | 0.13529 | 0.0058759 | 0.13645 | 0.0040762
gsrUO2_5 | 2702 | 15296 | 1357357 | 6690739 | 0.0020591 | 0.00010977 | 0.0022959 | 0.00015584 | 0.17914 | 0.033247 | 0.20258 | 0.05129
UO2 sphere mounted in epoxy and polished: |  |  |  |  | 0.0021582 | 6.0171e-05 | 0.0022901 | 0.00013041
epoxUO2_1 | 10931 | 153145 | 4752725 | 69187386 | 0.0023039 | 6.4622e-05 | 0.0022087 | 1.6673e-05 | 0.07179 | 0.0033791 | 0.068809 | 0.002101
epoxUO2_2 | 6724 | 161498 | 3021026 | 73177801 | 0.0022281 | 9.0193e-05 | 0.0022051 | 1.9541e-05 | 0.041721 | 0.0017158 | 0.041311 | 0.0014387
epoxUO2_3 | 7465 | 158182 | 3282752 | 71830476 | 0.0022773 | 8.58e-05 | 0.0022014 | 2.7265e-05 | 0.04726 | 0.0019293 | 0.045719 | 0.002014
epoxUO2_4 | 9948 | 143517 | 4448248 | 64878105 | 0.0022284 | 6.8266e-05 | 0.0022083 | 2.596e-05 | 0.069349 | 0.0041243 | 0.068691 | 0.0028181
epoxUO2_5 | 11824 | 135269 | 5199660 | 61627648 | 0.0022809 | 8.6747e-05 | 0.0021927 | 1.5659e-05 | 0.087833 | 0.0047314 | 0.084487 | 0.0043023
[5 empty] | 0.0022637 | 3.3923e-05 | 0.0022033 | 6.5886e-06